鲁厂乃格生活用房（5、7、8栋）原结构检测鉴定技术规范书

一、检测主要鉴定、参考依据标准及规范 - 1.《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021） - 2.《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）； - 3.《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）； - 4.《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）； - 5.《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）[2016]； - 6.《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）； - 7.《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023-2009）； - 8.《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）[2016]； - 9.《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2019）； - 10.《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T50784-2013）； - 11.《混凝土中钢筋检测技术标准》（JGJ/T152-2019）； - 12.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）； - 13.《回弹法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》（XJJ080-2017）； - 14.《工程结构可靠度设计统一标准》（GB 50068-2018）； - 15.《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）； - 16.《工程结构通用规范》（GB 55001-2021）； - 17.《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003-2021）； - 18.《砌体结构通用规范》（GB 55007-2021）； - 19.《混凝土结构通用规范》（GB 55008-2021） 二、检测单位资质要求 - （一）资质要求 - （1）须具有国家或省（直辖市）或州、市质量技术监督局颁发的CMA《检验检测机构资质认定证书》含附表（参数含：地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑物沉降和变形观测等）； - （2）须具有建设行政主管部门颁发的工程质量检测机构证书（范围须包括：地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑物沉降和变形观测等）； - （3）须具有至少一名注册于本单位的注册岩土（土木）工程师和注册一级结构师。 三、检测工作 - （一）现场检测 - 绘制平面图、梁柱尺寸测量、门窗尺寸测量、外观质量检测、地基基础复核、构件混凝土回弹检测、构件保护层检测、构件箍筋间距检测、房屋净高测量、砂浆强度检测、砖强度检测、房屋倾斜观测、抗震措施检查。 - 出具报告 现场数据计算、绘制电子平面图、结构整体验算分析、抗震模型验算、安全性鉴定分析评级。 四、提交成果有关要求 1.按国家有关技术规范、规程的要求和本技术规范书约定的检测项目进行检测，保证检测范围和数量达到国家相关要求。 2、现场检测工作完成后，10个工作日内提交检测报告，报告一式4份。 3、对所出具检测报告或检测结果数据真实性负责，保证报告的有效性、客观性及真实性。