## 1
广州供电局变电管理一所物资技术规范书
序号 | 地市局（厂） | 项目名称 | 产品名称 | 型号规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 实物照片 | 备注
1 | 广州供电局变电管理一所 | 2024年变电一所生产耗材 | 电压继电器 | JY-158/1 | DC220 | 3 | 个 |  | 所提供的货物需和实物照片上货物的生产厂家、型号、参数、外形相一致
2 | 广州供电局变电管理一所 | 2024年变电一所生产耗材 | 塑壳断路器 | ABS 33b | 20A | 3 | 个 |  | 所提供的货物需和实物照片上货物的生产厂家、型号、参数、外形相一致
3 | 广州供电局变电管理一所 | 2024年变电一所生产耗材 | 直流电压变送器 | HD-27D | 输出0-5V | 3 | 个 |  | 所提供的货物需和实物照片上货物的生产厂家、型号、参数、外形相一致
4 | 广州供电局变电管理一所 | 2024年变电一所生产耗材 | 温度转换器 | TC420 | 输入80~250VAC或110~300VDC 输出4~20mA | 10 | 个 |  | 所提供的货物需和实物照片上货物的生产厂家、型号、参数、外形相一致
5 | 广州供电局变电管理一所 | 2024年变电一所生产耗材 | 温度变送器 | PRO T31D522 | 输入80~230VAC/DC输出0~5V | 5 | 个 |  | 所提供的货物需和实物照片上货物的生产厂家、型号、参数、外形相一致
6 | 广州供电局变电管理一所 | 2024年变电一所生产耗材 | 温度变送器 | PRO T31D222 | 输入85~265VAVC/DC 输出0~20mA | 5 | 个 |  | 所提供的货物需和实物照片上货物的生产厂家、型号、参数、外形相一致
7 | 广州供电局变电管理一所 | 2024年变电一所生产耗材 | 温湿度控制器 | LWK-Z3T3（TH） AC220V | 杭州凯源电子有限公司 | 1 | 个 |  | 所提供的货物需和实物照片上货物的生产厂家、型号、参数、外形相一致
8 | 广州供电局变电管理一所 | 2024年变电一所生产耗材 | 空开辅助触点 | OF2 | 上海良信电气股份有限公司 | 30 | 个 |  | 所提供的货物需和实物照片上货物的生产厂家、型号、参数、外形相一致
9 | 广州供电局变电管理一所 | 2024年变电一所生产耗材 | 空气开关 | NDB2-63 单级 4A C型 | 上海良信电气股份有限公司 | 30 | 个 |  | 所提供的货物需和实物照片上货物的生产厂家、型号、参数、外形相一致 | 6