2024年云南十里阳光发展有限公司物业管理部监控配件采购服务（零星采购）项目技术规范书

一.项目概要

云南十里阳光发展有限公司（以下简称：“公司”），为保障员工住宿区安全需在现有监控设备基础上增加一些配件，使监控覆盖整个住宿区，更换的产品及使用的设备必须是国内知名品牌且兼容性强。

二.项目技术要求

技术要求

- 服务内容：监控设备作为监控机房重要设备，每天24小时循环工作，监控配件和款式必须为当前市面较为先进且节能耐用机型兼容性强。

2.施工注意事项：更换配件施工时做好现场保护和安全防护提示工作，不影响员工的正常休息，完工后施工场地打扫干净。

3、发票开具：提供增值税专用发票。

该批采购含设备系统安装、调试及为使用人员提供免费技术培训服务。

交货时间：收到成交通知书后与项目负责部门联系确定相关细节内容，5日后送货到云南十里阳光发展有限公司指定地点并安装调试，工期可另行商议。

三.报价方面

报价方式：总价报价（包含税），同时报各分项内容；

报价明细（可根据项目情况增加内容）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备 注 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络枪式摄像头 | 2 | 台 | 海康威视 |  |  |  |  |
| 2 | 摄像头支架 | 2 | 个 | 海康威视 |  |  |  |  |
| 3 | 交换机 | 1 | 台 | 海康威视 |  |  |  |  |
| 4 | 监控专网线 | 60 | 米 |  | 超五类 |  |  |  |
| 5 | 电源线 | 60 | 米 |  |  |  |  |  |
| 6 | 监控杆 | 1 | 根 |  | 4.5米 |  |  |  |

注：具体税率以税法规定的为主。