2024年云南十里阳光发展有限公司物业管理部液化气报警系统采购服务（零星采购）项目技术规范书

一.项目概要

云南十里阳光发展有限公司（以下简称：“公司”），公司液化气站使用灌装液化气通过管道输送到厨房，管线长约150米，液化气站及管道属重点管控项目；为使管理部门随时掌握煤气管道安全，公司需采购1套液化气报警系统（含施工)。

二.项目技术要求

1.技术要求

1.服务内容：报警探头厨房7套，液化气站3套，声光报警器3套，主机系统1套。

2.要求煤气管道有泄漏时，厨房和监控机房同时报警；煤气站有泄漏报警时，监控机房和气站同时响起报警提醒值班人员查看处理。

3.本次供货方报价含新系统供货安装调试和旧系统拆除工作，安装后实现管道监控及报警功能。

4.本次采购的报警系统需为当前较先进的系统，配件易购买，更换方便。

5.施工注意事项：系统更换施工时，需分批施工并做好现场保护和安全防护提示工作，厨房需在营业结束后施工不影响公司厨房正常营业；液化气站施工时工作人员需穿戴防静电服装、不能携带电子产品，做好安全防护措施场地清洗干净。

6.保修：系统施工验收合格后质保期2年。

7.发票开具：提供增值税专用发票。

8.想实地踏勘的单位可到公司（昆明市盘龙区昆曲高速6公里处）进行现场查看。

交货时间：收到成交通知书后与项目负责部门联系确定相关细节内容，5日后送货到云南十里阳光发展有限公司指定地点并安装调试，工期另行协商。

三.报价方面

报价方式：总价报价（包含税），同时报各分项内容，提供增值税专用发票；

报价明细（可根据项目情况增加内容）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液化气报警系统 | 1 | 套 |  |  |  |

注：具体税率以税法规定的为主。