技术规范书

- RV型冷压接线端子

需求下表所列型号：

| 序号 | 型号 | 适用螺栓 | 适用导线 线径 | 需求量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RV5.5-8 | M8 | 4-6mm2 | 60包（500个/包） |
| 2 | RV5.5-10 | M10 | 4-6mm2 | 60包（500个/包） |
| 3 | RV3.5-6 | M6 | 2.5-4mm2 | 60包（500个/包） |
| 4 | RV3.5-8 | M8 | 2.5-4mm2 | 60包（500个/包） |
| 5 | RV2-4 | M4 | 1.5-2.5mm2 | 20包（1000个/包） |
| 6 | RV2-6 | M6 | 1.5-2.5mm2 | 20包（1000个/包） |

材质要求：铜质镀锡，带绝缘护套（护套颜色黄色或蓝色）

参考图片：

供货要求：交货时应附产品合格证。

- VE型冷压接线端子

需求下表所列型号：

| - 序号 | - 型号 | - 适用导线线径 | - 需求量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - VE0510 | - 0.5mm2 | - 10包（1000个/包） |
| - 2 | - VE7512 | - 0.75mm2 | - 10包（1000个/包） |
| - 3 | - VE1012 | - 1mm2 | - 10包（1000个/包） |
| - 4 | - VE1512 | - 1.5mm2 | - 10包（1000个/包） |
| - 5 | - VE2512 | - 2.5mm2 | - 10包（1000个/包） |
| - 6 | - VE4012 | - 4mm2 | - 10包（1000个/包） |
| - 7 | - VE6012 | - 6mm2 | - 10包（1000个/包） |

- 材质要求：铜质镀锡，带绝缘护套。

参考图片：

- 供货要求：交货时应附产品合格证。