技术规范

一、介电普仪器

技术参数

1、电压源

测量电压:          2000Vpeak

最大连续输出电流:  50 mApeak

2、介损因数，电容

介损因数范围:       0～10，

分辨率:            10-6,

准确度:            0.5%

电容:              10pF 到100μF

准确度:            0.5% + 1pF

3、时域电流测量 (PDC)

范围:              50 mA,

分辨率:            0.1 pA

输入电阻:          10 kΩ

准确度:            0.5% ±1pA

4、频域频谱分析 (FDS)

测量电压:          200 Vpeak

测量电流:          50 mApeak

5、FDS与PDC 测量结合的测量范围

频率:         0.1mHZ-10kHZ

6、外部放大器

电压：          0-2kV

电流：          50Hz以上50mA (峰值)；

频率范围：      DC – 1 kHz；

7、EMI 扫描

50kHz-30 MHz       比参考电平低10dB；

30 MHz-50 MHz      比参考电平低0dB；

50 MHz-100 MHz     比参考电平低20dB；

50 MHz-1 GHz使用120k带宽的VHF调谐器   比参考电平低 20dB