## sheet1
附件1
报价清单
序号 | 物资/设备名称 | 规格型号 | 主要技术参数 | 计量单位 | 数量 | 投标单价（元，含税） | 总价 | 税率 | 投标品牌型号参数 （投标人自行填写） | 备注
1 | 汽油发电机 |  | 1、燃料型号：90#以上无铅汽油； 2、额定输出功率：≧5.0KW； 3、最大输出功率：≧6.0KW； 4、相数：三相/单相； 5、额定电压：380/220V； 6、启动方式：手/电启动； 7、规格型号：四冲程单缸发动机，强制风冷； 8、额定频率：50HZ； 9、噪音：70-80dBA/7m； 10、功率因素（cosø）：08-1.0； 11、应标设备具备省级以上检测单位出具的检测报告； 12、品牌：国际知名品牌； 13、其他：标配脚轮，机组过载断路器保护，机油过少保护，配备消音器。 | 台 | 3
注： 1、投标人通过零星采购平台对汽油发电机报价，本表为投标报价补充，作为到货验收的技术资料，以及后期采购人录入资产的依据。 2、上述报价合计应与零星采购平台汽油发电机报价完全相同，上述报价为包干价，含税费、运费、设备安装调试等费用。 3、本表所列技术参数仅供参考，投标单位技术参数可高于本表所列技术参数，不得低于本表所列技术参数，低于本表所列技术参数视为不相应，作废标处理。 4、提供自2021年以来已完成供货的，单项金额【 4 】万元及以上的汽油发电机销售合同业绩一项，并提供合同及供货证明材料。