数字电网科技公司2024年测绘采购项目技术规范书

- 项目概述

数字电网科技公司测绘资质申请目前缺少采购水准仪设备一套，支撑数字电网科技公司测绘资质升级申请。

- 产品服务描述

本次拟采购水准仪设备（DS32）一套,用以建立水平视线测定地面两点间高差的仪器。

- 关键技术要求

采购水准仪设备，应支持如下技术要求：

- 水准仪设备（DS32）,需含主机一台，脚架一副，塔尺一把。

- 乙方需承诺采购设备无损且可用。

- 存在质量问题由此给甲方造成的损失，由乙方承担。