
广西电力线路器材厂有限责任公司

监控设备（型号规格：DS-2CD3T56DWD-I5）维修改造服务项目技术规范书
广西电力线路器材厂有限责任公司

2024年04月

附件：

一、项目名称

监控设备（型号规格：DS-2CD3T56DWD-I5）维修改造服务项目服务项目。

二、项目需求内容

监控设备（型号规格：DS-2CD3T56DWD-I5）拆除、安装维修改造服务，质保期自项目确定之日起6个月。
三、技术服务要求
（一）、拆除设备及配件、材料技术服务
1、拆除31个摄像机、32路主机、监示器等设备及配件、材料，详见《拆除设备及配件清单》。地点：宾阳县黎塘工业集中区宝园路延长线西侧广西电力线路器材厂有限责任公司原制杆园区车间内；

（二）、安装设备及配件、材料技术服务
1、将拆除下来的32路主机、监示器等安装到总公司金具车间主任办公室，5个500万摄像机分别安装到金具车间综合班门、冲床班、车工班、金具仓库、金具小镀锌，并敷设光纤、网线等安装调试，设备及配件、材料主要以利旧为主；

2、将拆除下来的1个500万摄像机安装到总公司镀锌车间盐酸罐处，与厂保安门卫室监控设备联网，并敷设网线等安装调试，设备及配件、材料主要以利旧为主；
3、将拆除下来的8个500万摄像机，分别安装到总公司出厂道路喷泉十字路口3个、厂医务所前空地2个、厂电车库2个、17栋楼前停车场1个，与厂保安门卫室监控设备联网，并敷设光纤、网线等安装调试，设备及配件、材料主要以利旧为主；

4、将拆除下来的3个摄像头，布局到厂区砖厂电杆上，监控置放设备的区域。
拆除设备及配件清单
	序号
	名称
	规格
	数量
	备注

	1
	500万摄像机
	DS-2CD3T56DWD-I5
	31个
	

	2
	32路主机
	DS-8832N-K8
	1台
	

	3
	储存盘
	希捷4TB
	7块
	

	4
	千兆交换机
	16口
	1台
	

	5
	千兆交换机
	8口
	1台
	

	6
	百兆兆交换机
	5口
	4台
	

	7
	收发器
	
	4对
	

	8
	12V/2A电源
	小耳朵
	29个
	

	9
	4芯光纤
	国产4芯
	800米
	

	10
	网线
	4对五类
	6箱
	

	11
	电源线
	2*1.0
	1200米
	

	12
	开地槽
	
	40米
	

	13
	监示器
	43寸
	1台
	

	14
	光纤配件
	配套
	1批
	

	15
	五金配件
	
	1批
	

	16
	支架
	DS-1298ZJ-H
	28个
	

	17
	小电源箱
	200*180
	28个
	

	18
	PVC管材
	国产
	1200米
	

	19
	大电源箱
	400*300*150
	4个
	

	20
	立杆
	3.5m
	2条
	

	21
	立杆
	1m
	4条
	


安装维修改造设备及配件清单
	1
	PVV电源线
	2*1.0*200M
	5卷
	

	2
	网线
	国标五类
	8箱
	

	3
	4芯光纤
	国标
	600米
	

	4
	摄像头电源
	海康
	17个
	

	5
	不锈钢中型汇聚箱
	国产
	4个
	

	6
	小形监控箱
	个
	15个
	

	7
	2.0冷弯线管
	国产
	15包
	

	8
	千兆无线网格
	TP-LINK
	1套
	

	9
	辅材
	电工辅材、网络国标、光纤辅材
	1项
	

	10
	施工
	拆卸、安装、整改、调试
	1项
	


四、资质要求
	4.1
	持有合法有效的企业法人营业执照

	4.2
	没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组或接管。

	4.3
	在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司或超高压输电公司没有处于限制投标资格的处罚。

	4.4
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。


五、项目采购清单
	标包
	标的名称
	服务地点
	最高限价

（万元）
	备注

	1
	监控设备（型号规格：DS-2CD3T56DWD-I5）维修改造服务项目
	宾阳县黎塘工业集中区宝园路延长线西侧、
广西宾阳县黎塘镇永安东路224-4号
	2.62
	


六、发票要求：报价单位提供真实有效的13%增值税专用发票。

七、售后服务要求：质保期限为半年，在保修期内如有安装质量问题，乙方负责无偿返修。

附件：
广西电力线路器材厂有限责任公司
供  方  调  查  表

GQC/CL-015                                                   №：
	企业名称
	                     （盖印）
	联系地址
	

	统一社会信用代码
	
	座机
	
	传真
	

	联系人
	
	手机
	
	邮箱地址
	
	邮编
	

	企业性质
	
	企业类型
	
	营业执照号
	

	注册资金
	
	法人代表
	
	职工人数
	

	开户银行
	

	银行帐号
	

	何时取得IS09000认证
	
	计量认证等级
	

	主导产品名称
	

	产品执行标准
	

	取得何种生产许可证
	

	获得产品质量认证及荣誉
	

	年  生  产  能  力
	

	质量保证状况：

	其他：




填报人（签名）：                     日期：   年  月   日


