技术规范书

生产用各种气体：氧气、二氧化碳、乙炔、丙烷、液氧

一、交货方式：按使用方需要及库存容量，分批次交付，送货上门。

二、气瓶要求：瓶口装保护帽，瓶身套保护圈，瓶身喷该气体名字或气瓶上有明显标签。

三、运送方式：防护栏式运输车。

四、供货地点：广西宾阳县黎塘镇永安东路224-4号，联系人：龙勇智13978169249

五、气体清单

| 序号 | 名称 | 型号规格、参数 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 | 40L/瓶、纯度≧99.5％， 压力13±0.5MPa | 瓶 | 500 | 技术要求 详见附件 |
| 2 | 二氧化碳 | 40L/瓶、纯度≧99.5％， 重量20Kg±0.5Kg | 瓶 | 250 | 技术要求 详见附件 |
| 3 | 乙炔 | 40L/瓶、纯度≧98％， 重量≧3Kg±0.5Kg | 瓶 | 50 | 技术要求 详见附件 |
| 4 | 丙烷 | 15KG±0.5Kg | 瓶 | 50 | 技术要求 详见附件 |
| 5 | 液氧 | 195L，纯度≧99.5％ | 罐 | 5 | 技术要求 详见附件 |