桂林培训分公司2024年二级泵房修理项目服务要求

- 一、设备现状概述

二级泵房设备工作环境地势低，长年阴湿对设备有较大影响，目前设施设备老旧不符合安全需求。为保障基地二级泵房能安全稳定运行，需要专业公司进行检测及维修。

二级泵房设施设备主要设备如下：

| 序号 | 内容(项目特征及描述) | 计量单位 | 数量/工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75KW电机 | 台 | 1 |
| 2 | 300S-32A 水泵 | 台 | 1 |
| 3 | 3吨 航吊 | 台 | 1 |

- 二、维修响应要求

（一）服务商在提供检测及维修服务时，应满足以下要求：

- 1、服务商应对本项目二级泵房设施设备维修设备提供7×24小时应急维修服务。服务商在接到采购方的报修电话后，应对故障进行初步判定，指导报修人进行应急处置；如需要现场处理的问题，应在24小时内到达现场。

- 2、不需要额外配件的维修，应在到场后24小时内完成维修；涉及到配件采购的维修，服务商应在配件到货后1个工作日内，与采购方约定维修时间并在规定时间内完成维修。

3、涉及到更换配件的维修，实施维修应经过采购方现场核实并同意，否则不得实施维修。

- 四、维修过程管理要求

- 1、服务商在接到维修需求到场后，应根据各设备说明书或线路图等可靠依据，结合现场情况判断故障原因，不得单纯凭经验下定论；

- 2、服务商检测及维修过程中，应服从采购方现场安全管理，实施维修前做好必要的安全保护措施，保证人员和设备安全；

- 3、服务商应在实施检测及维修前预估该维修对业务的影响，与采购方协商确认维修时间，不得在未经同意情况下进场维修；

- 4、服务商检测及维修过程中，向采购方借用的工器具，应在离场前将工具归还。

五、其他要求

- 1、服务商在检测及维修过程中，有责任对采购方提出使用建议，最大限度避免采购方操作人员因操作不当导致设备受损甚至危及人身安全。

- 2、服务商在检测及维修过程中，除完成采购方提出的维修需求外，发现设备有其他隐患时，应对采购方提出维修建议，由双方讨论确认是否实施维修。

- 3、服务商完成的维修，如有涉及配件更换的，所更换配件的质保期为12个月。

- 4、质保期内，由配件质量不合格引起的故障，服务商应无偿为采购方更换，服务商提供的质保服务不包括因不可抗力或采购方人员操作不当造成的损坏。

- 六、服务地址

- 二级泵房：广西桂林市象山区沙河路153号