## 厨房设备维保服务项目基准价表（一） 日常保养
桂林培训分公司2024年厨房设备维保服务项目基准价（一）：日常保养
序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 维保时间周期 | 单价基准价(元) | 备 注
1 | 烟罩烟管清洗 | 米 | 1 | 每半年一次 | 262
2 | 大型风机清洗 | 台 | 1 | 每半年一次 | 1200 | 工业式
3 | 中型风机清洗 | 台 | 1 | 每半年一次 | 1100 | 工业式
4 | 小型油烟风机清洗 | 台 | 1 | 每半年一次 | 900 | 工业式
5 | 挡油板清洗 | 项 | 1 | 每半年一次 | 450
6 | 净化器清洗 | 台 | 1 | 每半年一次 | 900
7 | 洗碗机 | 台 | 1 | 每半年一次 | 750
8 | 蒸柜 | 台 | 1 | 每半年一次 | 750

## 厨房设备维保服务项目基准价表（二）维修配件
桂林培训分公司2024年厨房设备维保服务项目基准价（二）：维修配件
序号 | 设备名称 | 维修配件名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价基准价(元) | 备注
1 | 洗碗机 | 电机小板 | 60型 380V | 套 | 1 | 2600
2 |  | 主机控制板 | SBC2.PCB 1604-01-027 380V | 套 | 1 | 600
3 |  | 电热管（清洗） | 304加厚钢380V 8KW | 根 | 1 | 600
4 |  | 电热管（洗净） | 304加厚钢380V 8KW | 根 | 1 | 520
5 |  | 限温器 | 380V20A | 个 | 1 | 210
6 |  | 水位控制器 | 直径约55mm | 个 | 1 | 260
7 |  | 进水电磁阀 | AC380V | 个 | 1 | 520
8 |  | 加热翅片 | 4U34cmM18 380V 4KW | 根 | 1 | 400
9 |  | 温度传感器、温度控制器 | 三相380V 16A 线长0.7米 | 组 | 1 | 400
10 |  | 高温玻璃胶 | 耐高温350°0级阻燃 | 支 | 1 | 50
11 |  | 挡水帘、隔水帘 | WDS-D2100B；厚2mm | 片 | 1 | 600
12 |  | 减压阀 | 口径3/4 | 套 | 1 | 1800
13 |  | 清洗箱防干烧保护温控 | 380V 16A | 组 | 1 | 1700
14 |  | 相序器 | 三相四线交流电压保护器 | 个 | 1 | 500
15 |  | 主板 | 380V-61.57KW | 套 | 1 | 5700
16 |  | 防水胶垫 | R0154N001 外径114mm/内径83mm | 个 | 1 | 170
17 |  | 循环泵 | 1.5KW | 台 | 1 | 900
18 | 电磁汤炉 | 微晶面板（方形） | 400*400MM | 块 | 1 | 900
19 |  | 微晶面板（圆形） | 430MM | 台 | 1 | 900
20 |  | 电磁线盘（正方形） | 400*400MM | 套 | 1 | 1400
21 |  | 电磁线盘（圆形） | 400MM | 个 | 1 | 1500
22 |  | 线盘探头 | 线长约1.16米，两孔孔径9mm | 个 | 1 | 60
23 |  | 热敏电阻 | 15KW | 支 | 1 | 50
24 |  | 专用玻璃胶 | 耐高温350°0级阻燃 | 台 | 1 | 100
25 |  | 散热风扇 | 120*120mm 厚3.8静音 | 套 | 1 | 450
26 |  | 控制电路板 | 380V 15KW | 组 | 1 | 1500
27 |  | 开关线组 | 12V | 套 | 1 | 620
28 |  | 功率板带插头 | 3米 | 块 | 1 | 3500
29 |  | 机芯 | 15KW;DSP32位工业级芯片 | 套 | 1 | 7000
30 |  | 离芯风机 | CF-2A-1.1KW-380V | 组 | 1 | 900
31 |  | 线圈盘 | 400MM全铜线盘 | 台 | 1 | 1800
32 | 电磁炉灶 | 水掣 | 防护等级IP67，使用压力1.0/1.6MPa | 个 | 1 | 100
33 |  | 主板风机、线盘风机 | 120*120mm 厚3.8静音 | 个 | 1 | 2000
34 |  | 线盘（新版圆形） | 400MM全铜线盘 | 个 | 1 | 1500
35 |  | 检锅热敏电阻 | 探头12cm | 组 | 1 | 45
36 |  | 电磁炉盘 | 15KW | 台 | 1 | 1500
37 |  | 散热风机 | 172*150*51mm；380V 34W | 组 | 1 | 450
38 |  | 档位开关 | 40*40mm | 套 | 1 | 550
39 |  | 档位显示板 | 通用 | 块 | 1 | 220
40 |  | 扇叶风扇 | DC18V | 个 | 1 | 200
41 | 海鲜蒸柜 | 贴片控制器 | 380V | 套 | 1 | 1500
42 |  | 防误动开关 | 通用版 | 个 | 1 | 350
43 |  | 电容 | 380V | 个 | 1 | 130
44 |  | 电容 | 380V | 个 | 1 | 130
45 |  | 热敏电阻 | 25KW | 个 | 1 | 45
46 |  | 水箱水位传感器 | 304不锈钢水位电极，钢针直径5mm，钢针长30mm | 组 | 1 | 300
47 |  | 高温密封条 | M型双边 | 个 | 1 | 300
48 |  | 机芯 | 25KW单8显示8档磁控；64位进口芯片 | 套 | 1 | 7200
49 |  | 排水阀 | 4分丝不锈钢6厘米排水管 | 个 | 1 | 120
50 |  | 进水球阀 | 6分 | 个 | 1 | 185
51 | 搅拌机 | Ｂ20型减速轴组件 | 中心轴24.5cm | 组 | 1 | 400
52 |  | Ｂ20型蜗轮转动组件 | 涡轮轴+蜗杆+铜涡轮；29齿涡轮 | 组 | 1 | 390
53 |  | Ｂ20型中心轴组件 | 中心轴24.5cm | 个 | 1 | 720
54 | 和面机 | 大齿轮 | 单排链盘 HS20 HS30A | 个 | 1 | 450
55 |  | 小齿轮 | 小链轮 HS20 HS30A | 个 | 1 | 250
56 |  | 细齿轮 | 带座链轮 HS20 HS30A | 条 | 1 | 250
57 |  | 链条卡扣 | H60 | 节 | 1 | 70
58 | 抽油烟机、 抽风机 | 电机三角皮带 | B1950 | 套 | 1 | 110
59 |  | 三相异步电动机 | YE2-180L-4,22KW380V 电流42.9A | 台 | 1 | 5500
60 |  | 动力轴 |  | 个 | 1 | 1200
61 |  | 轴承 |  | 套 | 1 | 300
62 | 电蒸饭柜 | 控制板 | 380V | 台 | 1 | 650
63 |  | 发热管 | 380V24KW | 套 | 1 | 350
64 |  | 浮球带球阀 | 4分不锈钢浮球阀 | 组 | 1 | 350
65 |  | 密封胶条 | M型双边 | 个 | 1 | 300
66 |  | 手柄 | 通用配件 | 套 | 1 | 200
67 |  | 交流接触器 | LC1D50/50A 380V | 个 | 1 | 180
68 |  | 交流接触器 | 2510 | 个 | 1 | 220
69 | 消毒柜 | 风机 | 正向风机 | 个 | 1 | 500
70 |  | 定时器 | 220V 2.2KW | 根 | 1 | 200
71 |  | 发热管 | LZS 220V300W | 套 | 1 | 290
72 | 开水器 | 浮球带球阀 | XY-12；不锈钢材料 | 组 | 1 | 280
73 |  | 发热管 | XY-12；铜管 | 根 | 1 | 180
74 |  | 水龙头 | XY-12；不锈钢 | 个 | 1 | 80
75 |  | 交流接触器 | 1810 | 个 | 1 | 170
76 |  | 调温器 | 温控 | 个 | 1 | 280
77 | 电烤炉 | 压簧式热电偶 | ESK-3；铜管 | 套 | 1 | 70
78 | 电烤箱 | 温度传感器 | 0811； 220V | 根 | 1 | 68
79 |  | 温控仪表 | 95*95mm | 套 | 1 | 230
80 | 压面机 | 开关 | D50；电源220V | 个 | 1 | 80
81 | 燃气炒炉 | 鼓风机 | 0.5KW 220V | 台 | 1 | 520
82 | 制冰机 | 压缩机 | QD910H | 个 | 1 | 650 | 含焊接加氟嘴、毛细管、过滤器、保压、抽真空、检漏、加氟、调试
83 |  | 电机 | SF3-1 0.3KW | 个 | 1 | 180
84 |  | 电容 | 60VF | 个 | 1 | 75
85 |  | 风扇 | FB-20 塑料制品 | 个 | 1 | 270
86 |  | 冷凝器 | 60VF | 个 | 1 | 820
87 |  | 蒸发器 | 60VF | 套 | 1 | 450 | 含铜管、毛细管、电源线、调试
88 |  | 水位开关 | 5100 | 套 | 1 | 150
89 |  | 水循环泵 | 5-30 36V | 套 | 1 | 250
90 |  | 开关 | D50 380V | 个 | 1 | 50
91 |  | 限位开关 | 380V | 个 | 1 | 150
92 | 冰箱/冰柜 | 电机 | 25W | 个 | 1 | 180
93 |  | 电容 | 60VF | 个 | 1 | 75
94 |  | 风扇 | 60VF | 个 | 1 | 270
95 |  | 行程开关 | 15公分 220V | 个 | 1 | 150
96 |  | 控制面板 | 9100 | 个 | 1 | 340 | 含温度传感
97 |  | 冷凝器 | 60VF | 个 | 1 | 510
98 |  |  | 100VF | 个 | 1 | 800
99 |  | 启动器 | 242 | 套 | 1 | 120
100 |  | 温度传感器 | QK0811 | 根 | 1 | 55
101 |  | 压缩机 | QD91H | 个 | 1 | 680 | 含焊接加氟嘴、毛细管、过滤器、保压、抽真空、检漏、加氟、调试
102 |  | 压缩机 | df110y | 个 | 1 | 2000
103 |  | 蒸发器 | BK22 | 套 | 1 | 480 | 含铜管、毛细管、电源线、调试
104 |  | 门封条 | XX689；灰色塑料 | 套 | 1 | 200
105 |  | 柜门螺栓 | B16208 | 个 | 1 | 60
106 | 冷柜 | 控制器 | YH-203H | 个 | 1 | 400
107 | 冷库 | 防水照明灯 | 90cm；防水灯 | 盏 | 1 | 190
108 |  | 蒸发器 | BK22 | 套 | 1 | 5500 | 含保压、抽真空、检漏、加氟、加冷冻油、调试
109 |  | 主机 | BK-60 | 套 | 1 | 9000 | 铜质
110 |  | 控制器 | CDM3；塑料外壳式断路器 | 套 | 1 | 850 | /
111 |  | 膨胀阀 | P2F-13；铜阀 | 套 | 1 | 850
112 |  | 风扇 | FB-35;直径35cm | 个 | 1 | 270
113 |  | 行程开关 | KG316T;电子产品 | 个 | 1 | 150
114 |  | 启动器 | AD16-220S；电子启动器 | 套 | 1 | 120
115 |  | 温度传感器 | JC-3 | 根 | 1 | 55
116 |  | 外机主板 | KB-1 | 块 | 1 | 2200
117 |  | （内外）风机电机 | SF65-4 | 个 | 1 | 550
118 |  | 保压、抽真空、检漏、调试 | 常规操作 | 项 | 1 | 400
119 |  | 四通阀（含焊接） | 32；PPV管 | 个 | 1 | 600
120 |  | 高低压截止阀 （含焊接） | T32；塑料管 | 套 | 1 | 500
121 |  | 380V接触器 | 2510；12KW380V | 个 | 1 | 230
122 |  | 压缩机电容 | 450V；3VF | 个 | 1 | 120
123 |  | 风扇电容 | 450V；塑料制品 | 个 | 1 | 50
124 |  | 室外机扇叶 | FB2；塑料制品 | 个 | 1 | 350
125 |  | 压缩机（含焊接辅材） | TN1；焊接 | 台 | 1 | 2600 | 含焊接加氟嘴、毛细管、过滤器、保压、抽真空、检漏、加氟、调试
126 |  | 填充R22制冷剂（无漏点充注） | R22 | 公斤 | 1 | 70
127 |  | 铜管延长（含电源线、保温、排水、焊接） | / | 米 | 1 | 300
128 | 冷库/冻库/冰箱/冰柜/制冰机 | 制冷剂（500g/瓶） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 180 | 含抽真空、检漏、加氟、调试
129 |  | 焊接加氟口 | / | 个 | 1 | 120 | 含施工辅材