主变有载调压控制器技术规范书

广西电网有限责任公司崇左供电局

2024年03月

目  录

1. 总则	1

2. 工作范围	2

3. 应遵循的主要标准	3

4. 使用条件	3

5. 技术要求	3

6. 包装、运输、安装及质量保证	5

7. 技术差异表	7

8. 投标方需要说明的其它问题	7

总则

本招标技术文件适用于主变有载调压控制器的采购，它包括了功能、性能、安装等方面的技术要求。

本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

本招标技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。

本技术规范书规定的设备（包括设备附件）技术性能是基本性能参数和方案，在满足基本技术性能要求情况下投标方可以推荐更佳的方案。

投标产品应符合本招标技术文件要求，是技术性能先进、成熟、完整和安全可靠的成套产品，同类产品在电力系统有三年以上的销售业绩（请提供证明材料）。

工作范围

供货范围

投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的设备及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

供货范围一览表

- 投标方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行所必需的部件（含备品、专用工具等），即使本供货范围未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时免费补足。

- 项目名称：2024年崇左网区变电生产材料项目

| - 序号 | - 物资名称 | - 型号规格 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 主变有载调压控制器 | - 变压器配件-用于贵州长征电气有限公司ZVⅢ350y-40.5-10070型号的35kV变压器有载调压控制器 | - 台 | - 1 | - 本次采购的变压器配件用于35kV新隆站1号主变压器缺陷处理，需与原厂家贵州长征电气有限公司设备配套使用 |

- 联系人及联系方式：游重寅：18378175200

- 送货地址：广西崇左市江州区江南路南方电网生产区

投标方应根据自身设备的具体情况，提供详细的设备配置清单，包括安装材料、专用工具和备品备件，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

范围和界限

现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成。投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题, 并提供备品、备件，做好销售服务工作。

投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。

GB311.2~311.6 高电压试验技术

GB/T6593-1996 电子测量仪器质量检验规则

GB/T11463-1989 电子测量仪器可靠性试验

GB/T 4797.1-2005  电工电子产品自然环境条件 温度和湿度

GB/T 4797.5-2008 电工电子产品环境条件分类 自然环境条件 降水和风

DL/T 5222-2021  导体和电器选择设计技术规定

Q/CSG1206007-2017电力设备检修试验规程

使用条件

    - 4.1周围空气温度上限+40°C；下限-5°C；周围空气温度24h的平均值不超过+35°C

    - 4.2海拔：安装地点的海拔不超过2000m.

    - 4.3污秽等级：污秽等级为3级。

技术要求

基本要求

    - 5.1.1投标商必须提供与所投产品相符的产品说明书及配件清单，必要时提供产品样品。

5.2技术参数

5.2.1有载分接开关智能控制器适用于控制35kV变压器有载分接开关，与有载调压变压器组成手动、自动、远控调压系统。

有载分接开关智能控制器通过有载分接开关内部的电动操作机构来控制有载分接开关的切换操作，以达到调压目的。

有载分接开关智能控制器设有过电压速降，和欠电压保护功能，以确保有载分接开关的安全操作。

有载分接开关智能控制器还具有可靠的二端电气限位。

5.2.1 尺寸外观详见附图

调试及验收

现场调试

设备到达现场后，招标方应通知投标方人员到场参加设备调试。投标方应派出有经验的专家提供技术服务。

在调试过程中，若发现设备存在元器件损坏或不正常工作情况，投标方应负责更换。

现场验收

现场验收应在所有设备安装调试完毕，且设备准备投入试运行时进行,并出具书面测试报告。

备品备件、文档资料均作为验收的一部分。

技术文件要求、培训

技术文件要求

投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。资料的组织结构清晰，内容正确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

投标方应承诺在签订合同后\天内提供用于设计、安装、运维使用的文件、图纸及设备操作维护手册等。

投标方应对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。所有由投标方采购供货的第三方设备的技术手册的准确性由投标方负责。对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。

培训

投标方负责对招标方的人员进行现场培训，培训内容包括：设备安装调试、运行维护等。

投标方应向受训人员提供必要的技术资料、图纸、参考材料、培训手册、工具等。

投标方应定出培训大纲及培训计划交招标方确认，根据招标方实际需求进行修改。

包装、运输、安装及质量保证

设备本体（含所有零部件）与资料分开单独包装，防止受潮，保证设备及其资料完好无损。

交付的设备应符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家有关部门最新的规定进行包装，以便合同货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵合同货物安装现场。合同货物包装前，卖方应负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

在包装箱上应以不褪色的醒目标志标明：合同号、目的地、收货人、设备名称、箱号、毛重、外形尺寸、运输警示标识等。包装箱应连续编号，不能有重号。

备品备件、专用工具等应随设备同时装运，但必须单独包装，并明显标记。

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。制造厂应提供设备专用工具。设备在

全部设备必须是全新的, 持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于15年。

投标方应对其整套设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证，并在质保期外实施终身保修。质保期之后如发生产品损坏，投标方应及时为本套装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

产品验收后3年内因卖方产品质量问题或客户使用疑问，供方将派出的有经验的技术人员通过到现场或电话进行技术服务、指导。

质保期内因卖方质量问题，无法继续工作，供方将无偿提供备用设备直到产品修理完成为止。

订购的新型产品除应满足本招标技术文件外， 投标方还应提供产品的鉴定证书。

投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本招标技术文件的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

投标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

技术差异表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

投标方需要说明的其它问题

- 附图（仅供参考）: