- 2024年云南十里阳光发展有限公司可燃气体探测无线联动       报警器及头灯采购（零星采购）项目技术规范书

一.项目概要

云南十里阳光发展有限公司（以下简称：“公司”），为满足日常安全管理需求，需购置可燃气体探测报警器及头灯。

二.项目技术要求

1.技术参数：

- 1.1头灯：

- 品牌：SUPERFIRE神火 ；产品型号：GTX8/HY03； 电池容量 2*1700mAh ；瓦数：15W ；射程：强光聚焦500M ：重量 190g ；充电方式 Type-C直充；档位：省电-中光-强光-爆闪-SOS-关闭 ；尺寸：长67mm，直径41mm。

- 1.2可燃气体探测无线联动报警器

- 1.2.1包含监控主机一台，探测器3个，无线通讯联动；

- 1.2.2产品均应符合GB/T50943-2019标准；

- 1.2.3有相应产品应提交的证书；

- 1.2.4供应商需现场指导安装。

- 1.2.5传感器：工业级传感器；工作功率 ≤3w(不含声光报警)

- 响应时间 ≤30s 信号输出 选配RS485、4~20mA 
防爆标识：Exd 1ICT6 Gb 温度范围： -40℃~75℃ 
工作电压： DC24V       湿度范围：10-95%RH(无冷凝) 
防爆证号：CNEX17.4510X 安装线缆：RVS2x2.5mm² 
防护等级 IP65

- 交货时间：收到成交通知书后10日内送到云南十里阳光发展有限公司。

三.报价方面

报价方式：总价报价（包含税）；

报价明细（可根据项目情况增加内容）：

| 序号 | 货品名称 | 单位（规格） | 数量 | 含税单价 | 税率 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 头灯 | 个 | 10 |  |  |  |
| 2 | - 可燃气体探测无线联动报警器 | 套 | 1 |  |  |  |