数字电网科技公司2024年测绘设备采购项目技术规范书
1、 项目概述
南方电网数字电网科技（广东）有限公司测绘资质申请，需采购水准仪设备四套，支撑南方电网数字电网科技（广东）有限公司测绘资质升级申请。
2、 产品服务描述
本次拟采购水准仪设备四套,用以建立水平视线测定地面两点间高差的仪器。
3、 关键技术要求
采购水准仪设备，应支持如下技术要求：
1、 水准仪设备,需含主机一台，脚架一副，塔尺一把。
2、 水准仪精度等级需为等级S1
3、 乙方需承诺采购设备无损且可用。
4、 存在质量问题由此给甲方造成的损失，由乙方承担。
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