技术规范书

- 1.采购明细表：

| 序号 | 商品名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海康威视监控摄像头 | POE监控摄像头 | 2 | 价格包含辅材费、安装费、13%增值税等所有费用 |

2.技术要求：

1）摄像头要求：海康威视DS-2CD3366WDV3-1摄像头,支持POE网线供电协议，600万像素，4mm焦距。

2）安装要求：摄像头采用吸顶安装，使用6类网线与硬盘摄像机连接。

3.售后服务：

1）整机质保期1年，质保期内发生质量问题免费更换同款设备。