
技术规范书
1.采购明细表：
	序号
	商品名称
	型号
	数量
	备注

	1
	海康威视监控摄像头
	POE监控摄像头
	2
	价格包含辅材费、安装费、13%增值税等所有费用
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2.技术要求：
1）摄像头要求：海康威视DS-2CD3366WDV3-1摄像头,支持POE网线供电协议，600万像素，4mm焦距。
2）安装要求：摄像头采用吸顶安装，使用6类网线与硬盘摄像机连接。
3.售后服务：
1）整机质保期1年，质保期内发生质量问题免费更换同款设备。

