| 报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务主要内容 | 单位 | 数量 | 含税报价（元） | 税率 |
| 1 | 云南储能2024年格雷一级发电厂例行检修(大坝捞草机维护、消缺) | 到格雷一级电站大坝现场，对捞草机开展以下维护、消缺： 1.根据现场尺寸加工修复主轴（主轴长度580mm直径65mm）2根； 2.根据现场尺寸加工修复铜质轴套（铜套外径95mm，内径65mm）2个； 3.根据现场尺寸加工修复滚轮（滚轮外径355mm，内径65mm）2个。 | 项 | 1 |  | 13% |

注：1.上述报价为包干价，包含现场维护消缺服务过程中使用到的配件及消耗性材料，完成上述服务内容并经询价单位验收合格后60天内，报价单位开具增值税专用发票，询价单位一次性支付服务费。

2.本报价清单加盖报价单位公章后上传至零星采购平台。