## Sheet2
公司空调维保需求
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 主机清洗 | 28 | 台 |  |  | 非用户工作时间进行
2 | 过滤网日常清洗 | 107 | 台 |  |  | 非用户工作时间进行
3 | 冷冻油补加 | 1 | 项 |  |  | 含所有空调
4 | 雪种补加 | 1 | 项 |  |  | 含所有空调
5 | 电脑板及附件更换、维修 | 1 | 项 |  |  | 含所有空调
6 | 内电机及外电机更换、保养 | 1 | 项 |  |  | 含所有空调
7 | 水泵、水槽更换及排水检修 | 1 | 项 |  |  | 所有漏水问题处理
8 | 空调主机维修保养 | 1 | 项 |  |  | 含压缩机更换
| 小计 |  |  |  | 0
| 税金6% |  |  |  | 0
| 小计 |  |  |  | 0
备注： | 1、以上设备维护、保养完成后，所有制冷、漏水等故障问题免费保修一年。
2、以上价格含服务人工、维修配件、清洗材料、现场防护及安全措施等费用。