电力科研院2024年特高压检修试验基地艾能压缩空气系统储气罐更换、安装、检验及使用登记证办理项目技术要求附件

| 采购项目名称 |  | 项目总价/元 |  |  | 不含税价格/元 |  | 发票税率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商填写 |  | 0000.00 |  |  | 0000.00 |  | % |  |  |
| 分项报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购明细一览表 （需求部门填写黄色，供应商填写红色） | 分项名称 |  | 单位 | 数量 |  | 规格参数 |  | 单价 | 总价 |
|  | 储气罐更换、安装、调试 |  | 项 | 1 |  | C10/0.8R |  |  |  |
|  | 储气罐检验检测及使用登记证办理 |  | 项 | 1 |  | 合格的储气罐检验报告、市场监督管理单位出具的使用登记证 |  |  |  |
|  | 总价： |  |  |  |  |  |  | 0000.00 | 分项报价为含税 |
| 技术要求 （需求部门填写） | 服务： - 技术服务地点：广州市增城区新耀北路53号 - 报价及结算要求：全部服务完成并通过验收，供应商开具中标价格100%的增值税专用发票后一次性结算。 - 技术服务内容（含工作量）： （1）更换并安装艾能压缩空气系统的储气罐；（2）安装完成后调试艾能压缩空气系统，确保压缩空气系统功能正常；（3）安装前到广州特种承压设备检测研究院履行报装手续并全程接受监督，安装调试完成后通过承压院的检验检测，取得合格的检验报告，并办理使用登记证。。 - 4、涉及服务的相关仪器设备型号规格：储气罐C10/0.8R。 - 5、技术服务质量要求及验收标准：更换安装后设备能正常使用，并通过广州承压设备检测研究院试验检测，取得合格的检验报告和使用登记证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购对象资格要求 （需求部门填写） | 1、采购对象资质要求：无 2、采购对象业绩要求：无 3、采购对象其他要求：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商对以上内容响应情况 （供应商填写） | - 本公司对以上要求无偏差响应。 - 本公司能开具符合规定税项和税率的全额增值税专用发票。 - 本公司承诺所提供的产品或服务不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由本公司承担全部责任。 法人代表/授权代表签字： （盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价须知：

- 供应商必须在证明文件上传本附件，附件需加盖公章，并且由法人代表或授权代表签字，并附营业执照复印件；如由授权代表签字，须附有效的法定代表人授权委托书，方为有效报价。

- 执行本项目所发生的一切费用均已包含在总价中。

- 零星采购每项需求总价限价5万元人民币。

附件：资质文件

营业执照：

法人授权委托书：