2024年云南十里阳光发展有限公司物业管理部电梯维护保养采购服务（零星采购）项目技术规范书

一、项目概要

云南十里阳光发展有限公司（以下简称：“公司”），公司会所2台两层奥的斯电梯，为餐厅传菜及运送餐具，由于公司现维保服务单位合同到期，为确保我公司电梯设备正常运行，通过每年年检工作；需重新采购一家有电梯维保资质的单位签订维保合同。

- 二、项目技术要求

- 1.技术要求

1.1本次电梯维保服务采购需有国家电梯维护保养资质的单位。

1.2维保单位需充分了解我公司电梯设施，熟悉现场设备，能熟悉操作电梯主机、熟练处理常见故障及应急救援处置。

1.3及时性：我公司日常值班中发现问题及故障通知到维保单位，维保单位白天3小时内必须到达现场处理，晚上4小时内必须到达现场处理；一般维修不超过24小时处理完成，接到我公司紧急报修时，维保单位必须24小时排除故障。

1.4维护频率：维护保养单位每月必须对我单位电梯系统进行2次全面检查和维护保养，发现问题立即处理；每次维护保养完成提交维护保养报告，双方代表签字确认、各自存档备查。

1.5如遇到我公司电梯检查或电梯应急演练时，接到我公司通知后维护保养单位派遣不少于2名技术人员全程配合我公司电梯检查和完成应急演练。

1.6出现电梯故障需购买材料的先报我公司管理部审批，审批同意后及时购买材料更换。

1.7每年配合我公司完成电梯年检并取得合格的年检报告。

1.8收到成交通知书后，及时联系我公司李福成;13888574579确定相关细节，签订维保合同。

- 三、报价方面

- 1.本次采购服务期限两年。

2.提供增值税专用发票。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 总报价（元） | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维护保养 | 2 | 年 |  |  |  |

注：具体税率以税法规定的为主。