## Sheet1
南方电网互联网服务有限公司
产品选型及测试实验室配套改造报价表
序号 | 项目 | 品牌/规格型号 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 总价 | 备 注
1 | 布放电力电缆（共2条） | ZB-YJV4*35+1*16mm | 米 | 38 |  | 0
2 | 敷设阻然PVC线管 | 国标，DN50 | 米 | 38 |  | 0
3 | 总配电箱输出开关更换 | 63A/3P更换成100A/3P,额定电压440V,分断能力25KA | 1 | 1 |  | 0
4 | 安装配电箱 | 定制，100A/4p输入，预留多路备用空开输出 | 个 | 2 |  | 0
5 | 天花开孔及拆除修补 | 天花开孔，石膏板修补、刮灰、刷乳胶漆（含配电箱安装基础加固） | 项 | 1 |  | 0
6 | 施工围蔽及现场防护 | 施工现场临时防护 | 项 | 1 |  | 0
7 | 卫生清洁及垃圾清运 | 建筑垃圾外运至市政指定地点 | 项 | 1 |  | 0
8 | 布放电力电缆 | ZC-RVV5*6mm,阻燃护套线 | 米 | 20 |  | 0
9 | 敷设阻然PVC线管 | 国标，DN25 | 米 | 20 |  | 0
10 | 输入漏保开关 | 63A/4P漏电保护开关，额定电压400V,分断能力6000A | 个 | 2 |  | 0
11 | 防水开关箱 | 8位明装开关箱，含63A/4P漏电保护开关，IP66防护等级，防水防尘阻燃面板 | 个 | 2 |  | 0
12 | 铺贴绝缘橡胶地垫 | 绿色，10mm厚，耐压35KV | 平方米 | 33 |  | 0
13 | 零星辅材 | 管线槽配件、安装支架，铜线耳、扎带、五金件等 | 项 | 1 |  | 0
14 | 合计 |  |  |  |  | 0
备注： | 1、以上报价需包含材料费、施工费、零星辅材、夜间施工及安全文明措施费等各项费用；
2、以上施工内容需提供竣工验收图纸，自验收合格之日起免费质保两年。
3、以上报价包含税金（9%税率增值税专用发票）。