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总则

一般要求

投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

本技术规范书主要描述北海供电局视频在线监测租赁的无线数据卡要求有关事项。

本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”（见附件）的形式另外列出。

投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。

如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。

投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。

投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。

本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。

如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。

投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。

投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

招标方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。

在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。

投标方建议书的详细要求见招标书的商务部分。投标方必须随投标文件提供具有全部建议书的优盘文件壹份。文件格式要求为：文字部分用Microsoft WORD 2003，表格部分用Microsoft EXCEL 2003,投标内容以印刷的投标文件正本为准。

有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。

投标方职责

负责合同内所需服务、工作产品的方案设计，并根据招标方需求细化。

负责服务、工作产品现场验收。

合同期内为招标方提供项目管理服务。

负责对招标方运行人员的技术培训。

列出需招标方提供的数据、资料详细清单。
负责提供服务的所有文件资料和技术资料。

负责最终提供的全部技术资料的准确性。

保证提供的所有服务、工作产品的质量及技术指标完全满足合同要求。

招标方职责

负责提供与本项目有关的技术资料、参数及图纸。
确认投标方提供的服务、工作产品的文件资料和技术。

提供满足招标方开展工作的环境条件。

负责向投标方解释技术规范书中的要求。
配合投标方完成项目工作，并组织验收。
负责提供招标方办公区域的活动场地。

应遵循的主要标准

投标方提供的所有工作产品，除本规范书中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的国际电信联盟(ITU)、国际电工委员会标准(IEC)、国际公制(SI)、国际标准化组织（ISO）及国家标准，这是对设备的最低要求。如果报价人有自己的标准或规范经采购人同意方可采用，但原则上均不能低于上述标准的有关规定，特别是这些规定或规程中互相矛盾的地方，应先征得采购人同意后，才能制造。

项目概述

本次招标范围为北海供电局输电管理所用无线数据卡48张，主要完善视频监测功能需求，用于输电线路外破隐患（外部施工）监控画面传输。
范围和内容

对北海供电局输电管理所48张无线数据卡进行租赁，采用租赁服务方式，租赁费按照流量包年计费。
总体要求

投标方必须响应并承诺下列要求。

本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标方要特别加以注意，必须完全满足这些要求。

投标方应列出各个单项工作的报价，还应对各个单项工作的不同阶段工作进行划分，并在列出各阶段工作的详细报价。

主要技术要求

投标方提供本次维护服务主要包括但不限于以下内容：

服务内容要求

报价包含数据流量功能（4G）。应提供每年不低于40G的流量套餐，到期可续费、流量可充值。
设备连接故障后台可刷新，可查询剩余流量，可提供充值服务。
（3）★网络安全方面：无线数据卡在指定设备上使用，不能用于其他通信设备，不支持语音通话功能，只限于监控设备的数据传输，图片视频语音录制回放。
其他要求

项目进度

投标方必须响应并承诺下列要求：投标方应在建议书中根据招标方要求的服务、工作产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。投标方应明确对最短可行项目进度的承诺。

项目联络

为落实业务通道需求、提高服务质量、缩短故障处理时间，便于合同执行，在通信租凭期内可根据需要召开联络会。

联络会的内容如下：

确认服务、工作产品的性能是否满足规范书要求。

确认服务、工作产品的实施方案。

确认服务、工作产品双方响应流程
其他有关事项。

评审与验收
投标方应负责在项目验收时将项目的全部有关技术文件、资料、测试、验收报告等文档汇集成册交付给招标方。

招标方可根据合同及招标书和招标方的有关规定进行修改和补充, 经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收评审合格后30日内，若无问题，经双方确认后，签署最终验收文件。
如果在签署最终验收文件后12周内，由于投标方的原因，该项目有一条或多条达不到规定的技术要求时，投标方应在附加的4周内采取有效措施，使该项目完全达到规定的技术要求，在此期间的投标方一切整改费用由投标方自行承担，如在此期间内仍达不到规定的技术性能要求时，将按合同中相应商务条款执行。

技术资料和文件

投标方提供的文件和资料应能满足招标方进行维护和进一步完善的需要。

提供的图纸应符合标准规格。
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