2024年云南十里阳光发展有限公司物业管理部空调配件采购安装服务（零星采购）项目技术规范书
一、项目概要
云南十里阳光发展有限公司（以下简称：“公司”），公司会所4台奥克斯中央空调，现1号空调频繁出现故障；别墅区客房有三台空调不能正常工作需检查维修，为确保我公司空调运行正常，需采购一家有中央空调设备及维修资质的单位提供相应配件并进行维修、更换、调试工作。
二、项目技术要求
1.技术要求
1.1本次采购单位需有设备供应及维修资质单位。
1.2报价单位需了解奥克斯中央设施有奥克斯空调维修经验，熟悉现场情况，能熟悉操作奥克斯中央空调主机、熟练处理常见故障及应急处置。
1.3本次维修材料内含安装、调试及人员培训全部费用。
[bookmark: _GoBack]1.4本次采购单位需提供材料及安装调试服务，使设备恢复正常运行。
1.5提供增值税专用发票。
三、报价方面

	序号
	名称
	数量
	单位
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	备   注
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