- 百色局零星采购项目技术要求附件

（超高压输电公司百色局2024年机载图像智能识别技术应用研究零星采购项目）

- 资格要求

| 资格资质要求 |  |
| --- | --- |
| 1.资质要求 | 具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照； |
| 2.业绩要求 | / |
| 3.其他要求 | / |

- 商务要求

| 服务类 |  |
| --- | --- |
| 1.服务要求 | 应成立项目研发组，并提供项目研发组机构组成表。 |
| 2.服务地址 | 项目研发阶段不做限制，成果交付试用应在百色局所辖线路范围内开展。 |
| 3.服务期限要求 | 2024年8月至2024年12月。 |
| 4.服务人员要求 | / |
| 5.发票要求（如有） | 需提供符合规定税率的全额发票。 |
| 6.结算及支付条件 | 项目研制服务完成且验收通过后，投标方向招标方提供全额发票，招标方收到全额发票后，60日内一次性支付全部费用。 |
| 7.服务方式要求 | 项目研发阶段不做限制，成果交付试用应提供上门服务。 |
| 8.售后服务 | 本项目售后服务期限为三年，售后服务期限内应提供免费维修服务。 |
| 9.其它 | 报价包含所需全部费用。 |

- 技术要求

| 服务类 |  |
| --- | --- |
| 1.技术服务内容（含工作量） | （1）配合代加工一套机载图像识别分析设备； （2）研究开发标准化传感接口，实现无人机多传感器的模块化接入； （3）研制边缘计算终端结构设计，使得其体积小，重量轻，便于实现现场的快速安装拆除； （4）开展电网设备模型配置，对预置模型进行调参建模、可视化建模以及环境配置管理等。基于图像标注数据库，采用系统提供的预置模型的调参功能进行建模、训练，形成最优的参数设定并形成模型库，通过模型库为后期的模型校验、训练以及应用等。 （5）主要监测技术指标： ①识别成功率：≥95%； ②识别准确率：≥90%； |
| 2.涉及服务的相关仪器设备型号规格 | / |
| 3.技术服务质量要求及验收标准 | 为了让无人机具备AI功能，提高无人机巡检效率。基于高算力国产芯片研发微型的高算力边缘计算设备，并加工一套机载图像识别分析设备，设备应具备微型、高算力等特点，并通过百色局组成的验收小组验收。 |
| 4.其它 |  |

- 工作内容及数量

| 采购工作内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 机载图像智能识别技术应用研究零星采购项目 | 套 | 1 |

- 需提交的证明文件

无。