
深圳供电局有限公司基于类脑芯片的边端 AI 设备关键技术研发及其应用项目边端 AI 设备安装调试的监理技术服务

技术条件书
总则
本技术条件书的要求包括深圳供电局有限公司“基于类脑芯片的边端AI设备关键技术研发及其应用”项目边端AI设备安装调试的监理技术服务。投标方（以下称为：乙方）必须认真阅读以下内容，以免造成废标或流标。

1.1应遵循的主要标准

除特别规定外，投标方所提供的服务均应按照国际、国家、行业、公司标准、规范、规定进行。以下所列技术标准，如有最新颁布版本，按照最新版本实施：

《电力安全工作规程》发电厂和变电所电气部分、电力线路部分（GB 26860-2011、GB 26859-2011）


《电力建设安全工作规程》电力线路；变电站(DL 5009.2-2013；DL 5009.3-2013)

《电力建设施工及验收技术规范》DJ 57-1979


《电力装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006


《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012

《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》DA/T 28-2002


《电力建设工程质量监督检查典型大纲（火电、送变电部分）》（电建质监[2005]57号）


《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012

《电力建设工程施工安全监督管理办法》
国家发改委第28号令

关于落实《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）的指导意见（中电联定额[2015]162号文）


《电力建设工程 工程量清单计价规范-输电线路工程》 DL/T 5205-2011

《中国南方电网安全生产禁令》 

《中国南方电网安全生产令》 
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》Q/CSG1205056.1-2022
本项目工程严格执行国家和电力行业现行的强制性条文，且应为其最新版本，包括但不限于如下内容：

★《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部 81 号令）

★《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分）（2006版）

电网建设工程执行强制性条文涉及的其它法律、法规、规程、规范及技术标准。

以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际和国内最新标准时，监理单位应使用符合最近的国际、国内标准，并提供采用的国际、国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。

1.2招标方职责
1.2.1按照项目的要求监督投标方的整个服务过程，根据不同的项目阶段对投标方的阶段性成果进行评审，提出修改建议和要求。
1.2.2负责提供投标方要求的相关现场工作条件。
1.2.3负责组织项目的验收。
1.2.4在现场为投标方技术服务人员提供必要的工作环境。
1.2.5协调项目实施等工作中有关的其它事宜。

1.3投标方资格要求
1.3.1通用资格要求
（1）投标人必须按照南方电网公司要求，在供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）上完成供应商登记。
（2）中华人民共和国境内注册合法运作的法人，具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力；或具有法人授权，且具有独立履行合同的能力的其他组织；或中华人民共和国境内依法登记成立和合法运作的非法人组织。具备有效的营业执照或其他行政主管部门核发的有效登记注册证明。
（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标包或标段的投标。
（4）其他不得存在的情形：南方电网公司暂停或取消其投标资格，包括纳入供应商预警名单中采取市场禁入和不接受投标处理措施、纳入供应商黑名单且未解除的。
1.3.2专用资格要求
具备工程监理综合资质或电力工程监理乙级及以上资质。

1.4投标方职责
负责深圳供电局有限公司“基于类脑芯片的边端AI设备关键技术研发及其应用”项目边端AI设备安装调试的监理技术服务，共涉及10个隧道、4个变电站、4个配电房，共32个AI盒子，54个AI插件的安装调试工作的监理技术服务（根据现场实际情况可能会略有调整）。
2 项目的预期目标、内容和完成时间

2.1预期目标
完成深圳供电局有限公司“基于类脑芯片的边端AI设备关键技术研发及其应用”项目边端AI设备安装调试的监理技术服务，共涉及10个隧道、4个变电站、4个配电房，共32个AI盒子，54个AI插件（根据现场实际情况可能会略有调整）安装调试的施工调试阶段的监理。

2.2监理目标

通过项目监理，对项目建设过程进行监督、确保公司各项规范有效落地，提升项目建设质量。

（1）控制目标：满足国家施工验收规范，合格工程标准；

（2）工期控制目标：施工工期为招标人下达开工令或开工报告审批之日起按施工进度要求控制，施工总工期按施工合同进度要求；

（3）安全文明控制目标：杜绝重大人身伤亡事故、杜绝重大设备、重大质量事故及其他重大事故。

2.3监理工作要求
（1）监理单位独立、公正、自主地开展监理工作，竭诚为业主提供监理服务，同时依法维护承包单位的合法权益。

（2）监理活动应符合国家现行的法律和行业规范。

（3）作为公正、独立的第三方机构，对该项目的承包单位在业务上以及核心技术上不构成竞争关系。

（4）对在监理过程中所涉及的有关本项目的财务以及技术方案等方面的资料严格保密。

2.4施工准备期，施工期及施工竣工验收期、竣工资料整理及备案期、竣工结算和决算期以及缺陷责任期（保修期）全过程监理服务（包括质量、进度、投资及安全控制、信息和合同管理及组织协调等相关工作）。

2.5交付项包括但不限于以下服务范围：监理审核意见、监理周报、各类会议纪要、监理总结报告、质量保证检查记录、测试记录等。
2.3服务时间

自服务生效起至项目结算。
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