百色局零星采购项目技术要求附件
（百色局2024年第一批职工技术创新项目-新旧架空地线展放用牵引装置零星采购计划）
1、 资格要求
	资格资质要求

	1.资质要求
	具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；

	2.业绩要求
	/

	3.其他要求
	/


2、 商务要求
	服务类

	1.服务要求
	应成立项目研发组，并提供项目研发组机构组成表。

	2.服务地址
	项目研发阶段不做限制，成果交付试用应在百色局所辖线路范围内开展。

	3.服务期限要求
	2024年12月31日前。

	4.服务人员要求
	/

	5.发票要求（如有）
	需提供符合规定税率的全额发票。

	6.结算及支付条件
	项目研制服务完成且超高压输电公司百色局经验收通过后，向超高压输电公司百色局提供全额发票，收到全额发票后，60日内一次性支付全部费用。

	7.服务方式要求
	项目研发阶段不做限制，成果交付试用应提供上门服务。

	8.售后服务
	本项目售后服务期限为三年，售后服务期限内应提供免费维修服务。

	9.其它
	报价包含所需全部费用。


3、 技术要求
	服务类

	1.技术服务内容（含工作量）
	1.技术服务内容（含工作量）：
①、研究用于旧架空地线的牵引装置（液压方式），设计其结构尺寸、材料选择、连接方式以及受力分析。
②、开展用于旧架空地线的牵引装置（液压方式）破断拉力验证；
③、开展设计用于新架空地线的牵引装置（楔形卡紧方式）并对其破断拉力进行验证；
④、研究上述两类新、旧架空地线牵引装置与其他常规放线机具的连接方式。
⑤、交付新旧架空地线展放用牵引装置2套；
⑥、完成发表专业期刊论文1篇；
⑦、申请发明专利1项。


	2.涉及服务的相关仪器设备型号规格
	/

	3.技术服务质量要求及验收标准
	①、2套新旧架空地线展放用牵引装置应解决旧架空地线牵引过程中连接不牢固的问题及更加快捷连接新架空线展放牵引作业，并通过百色局组成的验收小组验收；
②、1篇专业期刊论文应提供相应论文录用通知，并通过百色局组成的验收小组验收；
③、1项申请发明专利应提供专利受理通知，并通过百色局组成的验收小组验收。


	4.其它
	


4、 [bookmark: _Toc432171539][bookmark: _Toc350159239][bookmark: _Toc351322324]工作内容及数量
	采购工作内容
	单位
	数量

	①、研发新旧架空地线展放用牵引装置
	项
	1


5、 需提交的证明文件
[bookmark: _GoBack]无。
