附件1：

2023年崇左供电局电气试验班直流高压发生器等3台仪器维修（二次采购）项目报价表

（项目编号： LXCG0400062001852705   ）

	序号
	项目名称
	服务明细
	数量
	下浮率（%）
	服务期
	备注

	1
	2023年崇左供电局电气试验班直流高压发生器等3台仪器维修（二次采购）
	直流高压发生器存在问题：无法启动仪器进行试验；多倍频感应耐压测试仪，存在问题：测量板、主机板、打印机异常，无法使用需要更换；自动脱气振荡仪，存在问题：线路板、电容模块异常，需要更换。目前3台仪器装置，已过厂家保修期，且无法正常使用，已影响到班组日常工作的正常开展，需对这3台仪器装置进行维修。
	1
	
	自合同签订之日起至2024年12月31日止
	


                                                                                        供应商：             （盖章）
                                                                                        日  期：             

