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零星采购技术附件
1、 采购范围及要求
1、按照GB/T 34982-2017、GB/T 37779-2019等国家标准要求，以及国家、行业、南方电网公司信息安全相关规定和要求，提供“数据中心仿真调度规模测试”能力验证服务，包括但不限于提供测试样品及作业指导书、审核测量结果、出具结果通知书等工作。
2、报价单位提供的“数据中心仿真调度规模测试”能力验证测试项目需具备CNAS或CMA认可资质。
其中，测试内容包括以下两项：
（1）功能测试
测试内容：验证能否实时监控和分配交互式数据负荷和批处理数据负荷；验证模型是否正确地整合了影响数据中心电力负荷的多种因素，如功耗、温度控制和数据负荷调度；验证程序对数据中心总能耗的优化能力。
测试验证的量值：数据负荷分配的准确性：交互式数据负荷和批处理数据负荷的分配是否符合设定的输入值；验证模型对交互式数据负荷和批处理数据负荷的调度决策是否合理；计算出的总功耗值是否合理且最小化。
（2）性能测试
测试内容：验证在大规模数据中心仿真调度下的性能表现。
测试验证的量值：数据中心仿真调度规模≥5万千瓦。
在合同结束前完成对应测试内容，提交测评报告。
2、 资格条件
	序号
	内容

	1
	报价单位为企业的，应提供有效的营业执照（海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件；企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权）；报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书；报价单位为非法人组织的，应当提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件；报价单位为自然人的，应提供有效的身份证明；

	2
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价；

	3
	报价单位没有被中国南方电网有限责任公司暂停或取消其投标资格的。

	4
	报价单位应具备CNAS或CMA测试资质，并可出具CNAS或CMA测试报告。

	5
	报价单位测试人员至少一人具备信息安全保障人员认证证书。



3、 成交办法
根据满足资格条件的各家单位有效报价，选择报价最低者为成交对象。

