雨淋阀参数要求：
1、 型号：ZSFM150
2、 工作压力：1.2Mpa
原设备如下：
[image: 雨淋阀1]





名牌：
[image: 原雨淋阀名牌]
[bookmark: _GoBack]厂家要求：无指定要求，满足规格型号，能安装，适用即可。
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