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带电作业智能化安全管控技术研究

零星采购文件

一、项目概况及批复文件
1.1项目概况

目前在带电作业过程中（低电位、等电位）存在以下问题：1.作业过程中，主要依靠人工监护，容易出现监视盲区，且很难评估安全距离等是否满足作业要求，缺少有效手段实时监控人员与周围带电体的有效安全距离，尤其在低电压电力线路开展监控安装等带电作业过程中，出现距离不足的风险较大，亟需研究带电作业风险管控技术；2.当现场温湿度、海拔等气象条件变化，对带电作业的管控要求也不尽相同，需要基于现场情况实时调整；3.作业规范性主要依靠人工过程评估，缺乏量化数据支撑。

 针对带电作业智能安全管控水平较低的问题，开展以下技术研究：1.针对人员监护管控效果差的问题，一是研究人员穿戴或设备安装UWB等定位设备，实现运动轨迹的监视记录；二是通过激光点云数据等自动提取电气部分坐标，通过后台算法实现距离的实时计算，当出现安全距离不足、作业不规范等问题时，提前预警、实时告警；2.针对现场温湿度等气象条件多变的问题，研究通过智能设备实时采集现场数据并回传分析系统，动态计算分析现场管控要求；3.对作业过程进行实时分析或后分析，对不规范的环节进行记录提醒，提升人员技能水平。

1.2 批复文件

《昆明局2024年第一批职工技术创新项目审查会议纪要》（〔2024/专 33 号〕）

二、项目实施内容及要求
2.1实施内容：提供带电作业智能化安全管控技术研究技术服务。

2.2服务期限：2024年7月15日至2024年11月15日，若定标时间晚于起始时间，服务期限顺延，以双方函件为准。
2.3项目服务地点： 云南省昆明市经开区玉缘路超高压输电公司昆明局。
2.4其他要求：   无   
2.5采购明细详见“六设备附图及参数”
三、 资质要求

	3.1
	具备以下条件之一：

①具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；

②具有独立承担民事责任能力的事业单位或其他组织；

③个体经营户。

	3.2
	没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组或接管。

	3.3
	在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司或超高压输电公司没有处于限制投标资格的处罚。

	3.4
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。


四、 技术及其他要求

4.1 发票要求：卖方可提供符合规定税率的全额增值税专用发票。（若卖方未能按上述要求开具增值税专用发票，或实际开票税率与上述要求不符，买方有权根据实际收取的发票类型及税率从货物价款中直接扣除相应金额进行结算。买方有权在任一批次的付款中直接扣减税款差额。若未支付合同款不足以弥补税款差额，卖方应将差额退还买方。税款差额计算方式如下：税款差额=承诺税率对应的增值税进项税额﹣实际开具发票的进项税额（若计算得出的扣款小于0，则取0）其中：增值税进项税额=∑开票金额÷（1+税率）×税率）

4.2 服务要求：

4.2.1卖方应严格执行国家现行法规、规章，行业的规范，确保提供的产品或服务符合相关规定。

4.2.2售后服务的响应时间在48小时内。

4.2.3卖方应妥善作好买方所提供的文件资料的保存、回收及保密工作，不得泄漏、传播与监造设备有关的技术秘密和商业秘密。

4.2.4卖方完成本次投标活动视为接受并认可本采购文件所有条款。

4.2.5卖方所提供的产品或服务应不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由卖方承担全部责任。

4.2.6其他要求    无     
五、违约责任
5.1卖方在提供产品或服务期间，应执行买方相关管理要求或制度，履行本项目相关约定，卖方未有效响应并解决的，买方有权另行委托第三方机构提供服务，并有权追究卖方法律和经济责任。
5.2卖方若造成买方直接或间接经济损失，应全额赔偿。

5.3卖方与买方若存在纠纷，应友好协商解决，若存在诉讼，应在买方所在地提起诉讼或仲裁。
六、设备附图

	序号
	子项名称
	型号
	附图
	备注

	1
	带电作业智能化安全管控平台开发1项
	
	
	实现作业轨迹记录，与带电体距离不足报警，实时采集现场温湿度数据并进行计算分析

	2
	UWB定位装置加工服务1项
	
	
	装置可实现人员定位，便于穿戴


联系人信息
                          ***公司（供应商填写）
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为方便沟通，请将此项目联系人信息填写后，上传系统。






零星采购（服务类）技术要求文件














