电力生产调度指挥中心信息专项建设（信息机房功能区建设）项目消防查验服务零星采购

技术规范书

电力生产调度指挥中心信息专项建设（信息机房功能区建设）项目消防查验服务零星采购技术规范书

为规范电力生产调度指挥中心信息专项建设（信息机房功能区建设）项目消防查验服务的零星采购工作，保证项目如期完成，制订本服务标准。

- 一、服务内容

遵照国家及当地政府等相关规定，依据中国南方电网有限责任公司、广西电网有限责任公司关于电网基建项目管理的相关制度的要求，根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》等文件规定，为电力生产调度指挥中心信息专项建设（信息机房功能区建设）项目采购消防查验服务。具体查验范围包括但不限于：建筑防火、消防电气、火灾自动报警、应急照明及疏散指示、消火栓及自动喷水灭火系统、细水雾灭火系统、气体消防灭火系统、防排烟系统、灭火器等等。

- 二、服务要求

- 按照政府审批部门要求，完成对本项目相关消防建设内容的查验，并出具消防查验报告。需要对本项目范围内的消防建设内容进行审查验收和签字以及

- 三、服务成果

在承诺期限内完成项目消防查验服务，并取得正式通过消防竣工验收，获取《消防查验报告》作为服务成果。

- 四、服务工期

- 自合同签订之日起至通过消防竣工验收并取得消防查验报告，工期为4个月。

- 五、服务商需说明的其他问题

- 如有需说明的其他问题，服务商应通过书面形式提交，并盖章。