| 物资名称 | 参数要求 | 需求数量 | 实物图片 | 到货要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接地软铜线 | ZA-VV-1×50mm 直径50mm²，黄绿色外皮，纯铜，随货提供出厂合格证。 | 100米 |  | 运送至柳东站、桂林站各50米，采购成交后1个月内到货。 |