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云南电网有限责任公司设备采购技术规范书

2024年红河供电局电力调度控制中心世图兹空调配件零星采购项目
云南电网有限责任公司

2024年6月

第一部分 总则部分

总则

本招标技术文件适用于云南电网有限责任公司等工程压缩机的使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志及包装等方面的技术要求。

本次设备采购范围只包括空气压缩机，清册见货物需求一览表；

本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本招标技术文件及本招标技术文件引用的国家标准和行业标准的优质产品。

如果投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对技术规范的意见和同技术规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

本招标技术文件所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

本技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本技术规范的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货。

投标方应在应标技术部分按本技术规范的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，二者配置须保持一致。

投标方应充分理解本技术规范并按本技术规范的具体条款、格式要求填写应标的技术文件。

本技术规范未尽事宜，由买卖双方协商确定。

工作范围

范围和界限

1）本规范书适应于云南电网有限责任公司红河供电局采购空气压缩机交付的指导、监督以及试运行工作。

2）现场安装和试验在投标方的技术指导下由采购方完成。

3）本规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

服务范围

投标方应按本规范书的要求提供全新的、合格的空气压缩机。

2）供货范围一览表

	序号
	货物名称
	型号/参数
	单位
	数量
	备注

	1
	空气压缩机
	ZR81KCE-TFD-522
	台
	2
	


供货范围包括：

a.压缩机
应遵循的主要标准

本技术标书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，承包方需执行并满足国家、行业、南方电网公司及云南电网有限责任公司、相关标准、制度、业务指导书的要求。
当标准、规范之间出现矛盾时，以较高标准执行，同时投标方方应将矛盾情况提交招标方。

 技术规范

技术要求

压缩机
	序号
	参数类型
	标准参数值
	投标人响应值

	1
	空气压缩机
	ZR81KCE-TFD-522
	


试验

试验与验收

6.1.1.1 产品由制造厂检验合格后方能出厂。每件出厂的产品均应附有产品质量检验合格证。

6.1.1.2 抽样试验和型式试验的项目、试样数量、试样长度和试验方法等均应符合相关规定要求。

抽样试验

货到现场后如买方认为有需要，则有权对到货产品进行抽样试验。
包装、运输、安装

设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实保护, 确保其不受污损。

所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。

在包装箱外应标明采购方的订货号、发货号。

各种包装应确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。

整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

随产品提供的技术资料应完整无缺。

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议。

质量保证

全部设备必须是全新的， 持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于1年。

订购的新型产品除应满足本标准外， 投标方还应提供该产品的鉴定证书。

投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。

附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求， 并提供试验报告和产品合格证。

投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

质保期内服务承诺

卖方所提供的设备在安装期、试运转期及最终验收后的保修期内，由于设备在系统设计、设备制造上等技术和质量问题而产生故障影响正常运转，以及用户无法处理的主要问题，卖方均免费提供维修服务，及时解决设备中存在的各种问题和设备的修理问题。

在设备保修期满后，卖方仍按用户方的要求提供对任何再出现故障的设备进行修理，修理不好的及时更换。维修费用按市场价给予优惠，具体由双方另议。其中包含电话支持、现场故障处理、备件服务等。立即的电话支持服务、若电话不能解决，卖方承诺总部4小时+车程内人员到达现场，24小时内提供备件服务。

卖方承诺产品质保期间享受厂商免费的软件升级、微码升级、硬件检测、补丁升级等服务。
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