## Sheet1
物资需求计划表
需求管理单位：运检公司 填报时间：2024年8月15日
序号 | 名称 | 型号规格、参数 | 单位 | 需求数量 | 交货时间 | 交货地点 | 工程项目名称 | 接货人
及联系电话
3 | 小型断路器 | 2P，~220V，20A，带漏电保护功能 | 个 | 1 | 2024/8/25前 | 百色市靖西市湖润镇220kV念荷变电站 | 2022年新电力220kV念荷站5条线路220kV避雷器加装项目 | 肖云庭 19976220528
4 | 空气开关 | 照明电源~220V，5A | 个 | 2
5 | 防爆式吸顶灯 | 32W，220V | 盏 | 2
6 | 线缆 | BVV2.5线 | 米 | 60
7 | PVC保护管 | 直径20mm | 米 | 50
8 | 低噪声轴流风机 | 风量：1950m3/h，噪声62dB(A);电压：220V，电机功率：0.04kW | 台 | 1
9 | 内墙面防酸涂料 | 18kg/桶 | 桶 | 3
10 | 腻子粉 | 15kg/包 | 包 | 5
11 | 甲级防火门 | 宽1.18m，高2.25m，墙厚28.5cm | 扇 | 1
12 | 防火阻燃槽盒 | 100mm×100mm | 米 | 20
13 | 标签色带 | 丽标C-210T（需适用丽标C-210T型号，色带芯片在侧边，大芯片） | 卷 | 10 | 2024/8/25前 | 南宁市江南区五一西路28号 | 500kV南宁变电站公用测控装置改造 | 庞小明 17707719948
14 | 水泥 | 50kg | kg | 4950 | 2024/8/25前 | 广西防城港港口区广西泽霖环保水务公司（具体地点联系接货人） | 防城港市防城港供电局防城区古城区分布式源荷聚合项目等11个项目 | 杨彦才18777137155
15 | 砂子 | 按袋装 | m³ | 6
16 | 石子 | 按袋装 | m³ | 10
其它要求：技术问题、具体收货地址联系接货人确认。