南网科研院2024年气体传感通讯单元

零星采购技术附件

# 一、采购范围及要求

采购气体传感通讯单元1套。该单元采用Linux平台架构，油色谱在线监测装置专用，1路光纤通信，3路485通信，支持IEC 61850协议，支持modbus通讯协议，可储存8年测试数据。

二、资格条件

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 报价单位为企业的，应提供有效的营业执照（海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件；企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权）；报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书；报价单位为非法人组织的，应当提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件；报价单位为自然人的，应提供有效的身份证明； |
| 2 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价； |
| 3 | 报价单位没有被中国南方电网有限责任公司暂停或取消其投标资格的； |

# 三、成交办法

根据满足资格条件的各家单位有效报价，选择报价最低者为成交对象。

附件	：报价表（格式）

| 项目名称：气体传感通讯单元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价项目 | 数量 | 单价（元/套） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 气体传感通讯单元 | 1套 |  |  |  |
| 合计：小写 元 大写： 元整 |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、我单位承诺按以下方式开具发票（开票金额合计须与报价一致）： □增值税专用发票：金额 元，税率 ； □增值税普通发票：金额 元，税率 。 2、若报价人未按承诺开具增值税专用发票，采购人有权根据实际收取的发票类型及税率从支付的合同款中直接扣除相应金额的合同款进行结算。扣款金额计算方式如下： 扣款金额=承诺税率对应的增值税进项税额﹣实际开具发票的进项税额（若计算得出的扣款小于0，则取0） 其中：增值税进项税额=∑开票金额÷（1+税率）×税率 （本条款仅适用于承诺开具增值税专用发票情形） |  |  |  |  |  |

报价单位全称(盖章)

2024年    月     日