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超高压大理局2024年±500kV金官换流站FLIR T630热红外成像仪维护修理零星采购项目询价材料






















超高压输电公司大理局生产技术部

2024年8月

[bookmark: _Toc371344042][bookmark: _Toc372699294][bookmark: _Toc371153697][bookmark: _Toc369269815][bookmark: _Toc399839020]1 项目名称
超高压大理局2024年±500kV金官换流站FLIR T630热红外成像仪维护修理零星采购项目。
2 项目需求内容
对±500kV金官换流站FLIR T630热红外成像仪开展修理、维护。更换镜头快门组件维护1套、温度校准1次、图像非均匀性重新校正1次、升级红外热像仪内部软件至最新版本1次、机件检查1次，并提供更换测试服务。
3 技术要求
对±500kV金官换流站FLIR T630热红外成像仪采用包括维修、更换零配件等方式，确保上述设备恢复正常可用的状态。
4 资质要求
	4.1
	具备以下条件之一：
①具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；
②具有独立承担民事责任能力的事业单位或其他组织；
③个体经营户。

	4.2
	没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组或接管。

	4.3
	在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司或超高压输电公司没有处于限制投标资格的处罚。

	4.4
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。



5 项目采购清单
	序号
	物资名称
	单位
	数量
	备注

	1
	镜头快门组件
	套 
	1 
	FLIR T630专用，项目最终结算以现场实际维修量为准

	2
	温度校准 
	次 
	1
	项目最终结算以现场实际维修量为准

	3
	图像非均匀性重新
校正
	次
	1
	项目最终结算以现场实际维修量为准

	4
	升级红外热像仪内 
部软件至最新版本
	次
	1
	项目最终结算以现场实际维修量为准

	5
	机件检查 
	次
	1
	项目最终结算以现场实际维修量为准


6 售后服务要求
6.1 发票要求：报价单位可提供符合规定税率的全额增值税专用发票。
6.2 质保期及售后服务响应要求：修理配件质保期不少于1年，质保期内有因服务质量造成问题将免费进行修理；提供技术支持。
6.3 现场服务时间及地点要求：现场技术服务时间为2024年12月31日前，服务地点为±500kV金官换流站（云南省丽江市永胜县金官镇）或厂家维修指定地点。
7 报价文件格式要求


7.1 报价单位需提供盖章版（单位行政印章）纸质报价文件，报价文件包括但不限于：报价表、品质、售后服务及相关资质文件（复印件），《报价文件格式》如下：
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《报价文件格式》:
报价表
包含但不限于以下内容报价
报价方名称(盖公章）               联系人：          联系电话：          单位：元
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	[bookmark: _GoBack]超高压大理局2024年±500kV金官换流站FLIR T630热红外成像仪维护修理零星采购项目
	项
	1
	
	
	1、包含技术服务所有费用；
2、提供全额增值税专用发票。

	分项报价清单

	序号
	采购/服务内容
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	镜头快门组件
	套 
	1 
	
	
	FLIR T630专用，项目最终结算以现场实际维修量为准

	2
	温度校准 
	次 
	1
	
	
	项目最终结算以现场实际维修量为准

	3
	图像非均匀性重新
校正
	次
	1
	
	
	项目最终结算以现场实际维修量为准

	4
	升级红外热像仪内 
部软件至最新版本
	次
	1
	
	
	项目最终结算以现场实际维修量为准

	5
	机件检查 
	次
	1
	
	
	项目最终结算以现场实际维修量为准

	6
	合计
	
	
	
	
	总价含增值税，增值税专用税率为   %


注：
1、若单价和总价有差异，以单价为准；
2、报价方为执行本项目所发生的其他一切费用均已包含在总价中；
3、按照询价文件中的需求进行报价，报价包含运杂费、服务/产品费、税费，发票应按照分项报价清单分项开具对应符合规定税率的全额增值税专用发票。 

法定代表人或其授权代理人签字：     
年     月     日          

第 6 页 共 6 页



品质
	序号
	技术要求
	报价单位是否满足
（填：是/否）

	1
	对±500kV金官换流站FLIR T630热红外成像仪采用包括维修、更换零配件等方式，确保上述设备恢复正常可用的状态。
	



报价单位：               （盖单位章）

法定代表人或授权代表：        （签字）

年      月      日


售后服务
	序号
	售后服务要求
	报价单位是否满足
（填：是/否）

	1
	发票要求：报价单位可提供符合规定税率的全额增值税专用发票。

	

	2
	产品质保期及售后服务响应要求：修理配件质保期不少于1年，质保期内有因服务质量造成问题将免费进行修理，提供技术支持。
	

	3
	服务时间及地点要求：现场技术服务时间为2024年12月31日前，服务地点为±500kV金官换流站（云南省丽江市永胜县金官镇）或厂家维修指定地点。

	




报价单位：               （盖单位章）

法定代表人或授权代表：        （签字）

年      月      日








相关资质文件（复印件）
包括但不限于：企业法人营业执照（三证合一）等资质文件。
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