储能科研院电池检测实验室测试工器具采购技术要求

1、技术要求

| 序号 | 物品名称 | 参数类型 | 量程 | 精度 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度电子秤 | 质量（m）/kg | 10kg | ±1×10^-4 | 1台 |
| 2 | 高精度温湿度计 | 环境温度（T）/℃ | -20≤T≤40 | ±0.1 | 3个 |
|  |  | 环境相对湿度% | 0~100 | ±1.5 |  |

2、其他要求

- 供应商需提供具备相应资质的第三方计量的计量报告；

- 供应商需提供所供货物的规格书、使用说明等材料。