## 送变电三合一
低压电工实操培训装置报价明细表
K22三相异步电动机正反运行的接线及安全操作
产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 备注
小型断路器 | DZ47S-63/3P C20 | 只 | 15 |  |  | 元器件品牌不低于国内一线品牌
熔断器 | RT18-32X 3P 6A | 只 | 15
熔断器 | RT18-32X 2P 6A | 只 | 15
保险丝熔芯 | RT18-32X 6A | 只 | 75
接触器 | CJX1-12/22 | 只 | 30
热继电器 | JR36-20 0.68~1.1A | 只 | 15
按钮 | LA38-11 | 只 | 45
按钮盒 | 三位 | 只 | 15
接线端子 | TB-2503 | 只 | 150
接线端子 | TB-1503 | 台 | 30
接线端子 | TB-1504 | 台 | 60
接线端子 | TB-1506 | 台 | 60
零地排 |  | 套 | 15
辅材 |  | 批 | 15
孔板 | 定制，尺寸80cm（高）×42cm（宽） | 块 | 15
K23单相电能表带照明灯的安装及接线
产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 备注
小型漏电断路器 | DZ47SLE-32/2P C20 | 只 | 15 |  |  | 元器件品牌不低于国内一线品牌
电度表 | DDS606 | 只 | 15
明装开关 | 双开双控CD130 | 只 | 30
灯座 | 螺口 | 只 | 15
接线端子 | TC-2503 | 只 | 105
零地排 |  | 套 | 15
辅材 |  | 批 | 15
孔板 | 定制，尺寸80cm（高）×42cm（宽） | 块 | 15
K24带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线
产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 备注
小型漏电断路器 | DZ47S-63/3P C20 | 只 | 15 |  |  | 元器件品牌不低于国内一线品牌
熔断器 | RT18-32X 3P 6A | 只 | 45
熔断器 | RT18-32X 2P 6A | 只 | 15
保险丝熔芯 | RT18-32X 6A | 只 | 75
互感器 | LMK-0.66 30/5 | 只 | 45
电流表 | 99T1-A 30/5 | 只 | 60
转换开关 | LW26-YH3/3 | 只 | 15
接触器 | CJX1-12/22 | 只 | 15
热继电器 | JR36-20 0.68~1.1A | 只 | 15
按钮 | LA38-11 | 只 | 45
按钮盒 | 三位 | 只 | 15
接线端子 | TC-2503 | 只 | 120
接线端子 | TC-1503 | 台 | 60
接线端子 | TC-1504 | 台 | 60
接线端子 | TC-1506 | 台 | 30
零地排 |  | 套 | 15
辅材 |  | 批 | 15
孔板 | 定制，尺寸80cm（高）×54cm（宽） | 块 | 15
其他设备及备品备件
产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 备注
电机（380V) | 低速 | 台 | 10 |  |  | 元器件品牌不低于国内一线品牌
总电源开关箱 | 380V 3P带漏电保护 | 个 | 10
小型漏电断路器 | DZ47SLE-32/2P C20 | 只 | 10
小型漏电断路器 | DZ47S-63/3P C20 | 只 | 10
电度表 | DDS606 | 只 | 3
互感器 | LMK-0.66 30/5 | 只 | 10
电流表 | 99T1-A 30/5 | 只 | 3
转换开关 | LW26-YH3/3 | 只 | 10
明装开关 | 双开双控CD130 | 只 | 10
熔断器 | RT18-32X 3P 6A | 只 | 10
保险丝熔芯 | RT18-32X 6A | 只 | 50
接触器 | CJX1-12/22 | 只 | 3
热继电器 | JR36-20 0.68~1.1A | 只 | 3
按钮 | LA38-11 | 只 | 3
按钮盒 | 三位 | 只 | 3
接线端子 | TB-2503 | 只 | 80
接线端子 | TB-1503 | 台 | 60
接线端子 | TB-1504 | 台 | 60
接线端子 | TB-1506 | 台 | 60
灯座 | 螺口 | 只 | 5
零地排 |  | 套 | 5
总合计(元)：
备注：1、报价包含上述设备安装及接线费用；2、所有报价均为含税金额。