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1.项目概况：
本项目研制一种跌落式熔断器防掉落辅助安装夹具，能在带电安装跌落式熔断器的过程中，稳固好熔断器不晃动，防止设备跌落，在保证安装人员以及其他工作人员的人身安全。同时，稳固好的熔断器，能让工作人员快速的安装好，和接头部位更精准的对接、不松动。现针对该项目研发进行物资采购，物资采购明细详见技术要求。
2.技术要求
2.1适用于所有跌落式熔断器型号，满足不同应用场景安装，并完成2套验收合格的产品实物
2.2供货材料需满足绝缘功能，满足带电作业要求，并满足地电位安装

其他要求
1.为加快推动项目整体研发进度，材料供应商需配合甲方外派驻点技术开发人员1名，直至项目完成验收，时间不低于7天；
2.为加快推动项目整体研发进度，供应商需在3天内交付符合本项目的产品，并且配合甲方完成试点应用，提供及试点应用方案
3.供应商配合甲方至少完成1篇技术论文发表（录用通知）。
4.供应商近3年承接过同类项目或产品的业绩，需提供至少5份业绩证明材料，证明材料需要包含发票、合同、验收单或检验报告
5.如因材料供应商自身原因，甲方出具整改通知书后仍不能完成本项目相关材料采购任务，甲方执行《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则（2023年版）》附录C“南方电网公司供应商扣分条款”第16021项执行的扣分，按四舍五入保留小数点后两位



