[bookmark: _GoBack]广东电网能源投资有限公司东莞理工学院松山湖有序用电改造项目技术要求
1、 项目背景
随着新能源产业的快速发展，电动汽车的普及和使用频率在增加，基于原有的电网配置基础，存在不满足用电需求或箱变扩容的情况；如果多个电动汽车同时进行充电，容易造成用电负荷过载等问题，因此需要有序充电方案来合理分配充电资源，提高充电效率和安全性，同时避免对电网造成负担。为了保证用电安全，有序充电方案需要具备秒级响应能力，有序安排电动汽车充电时序和充电功率，实现低谷、错峰充电。
同时，基于广东电网能源投资有线公司需求和上述问题，提出有序充电方案。

2、 项目内容
（一）充电站有序充电改造
 结合甲方提供的现场充电站情况与各项需求，评估改造难度，输出充电站技术改造方案、完成有序充电管控终端开发。
 乙方职责：
（1） 乙方根据自身经验、项目现场充电桩规约和甲方需求等综合考虑，输出充电站技术改造方案。
（2） 、乙方依据改造方案进行相应开发工作，甲方需求变动后及时告知乙方，完成有序充电管控终端开发。
3、 技术规范
（1） 遵循南网电动汽车充电设备技术规范书（2024版）。
（2） 在充电站场安装有序充电就地控制柜，充电桩与其通讯交互。
（3） 有序充电就地控制柜支持独立部署，无云端平台时可实现区域自治功能。
（4） 有序充电就地控制柜至少实现2种有序用电调度算法。
（5） 有序充电就地控制柜与充电桩的通讯协议满足遥控、遥测、遥信的三遥运维要求。
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系统框架
4、 资质要求
（1）投标人拥有不少于1个不同客户的充电站有序用电改造实施成功案例。
（2）投标人拥有不少于1个充电站有序用电改造实施成功案例。
（3）投标人具备电子与智能化工程专业二级承包资质。
（4）投标人具备资信AAA级等级证书。
（5）投标人具备承装（修、试）四级证书。
（6）投标人通过GB/T 23331-2020/ISO50001:2018、RB/T101-2013《能源管理体系电子信息企业认证要求》、RB/T119-2015《能源管理体系机械制造企业认证要求》标准审核认证，具有《能源管理体系认证证书》。
（7）投标人具备电力控制自动化系统、新能源汽车充换电设备、储能系统相关产品、光伏系统相关产品的开发、设计、生产、服务相关的知识产权体系认证证书。
（8）提供相关证明材料。
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