## Sheet1
琼中供电局2024年度空调及其他各类电器维修保养服务项目主要项目限价表
序号 | 服务类型 | 服务项目 | 设备类型 | 匹数 | 收费标准（工时费） | 维保内容 | 预计维修次数 | 合计金额(元）
1 | 空调维修服务 | 简修类 | 挂机 | / | 100 | 机器无问题保养、清洗换热器、加装排水嘴、加长排水管、机内异物排除、调整内机水平、堵墙洞、整理换热器翅片、调整螺丝、调整漏水、内机噪音、外观抛光或复原等。 | 6 | 600
|  |  | 柜机 | / | 100 |  | 6 | 600
|  | 小修类 | 挂机 | / | 150 | 更换：小分体内机罩壳、内电脑板、柜机内机进风栅、顶盖、导风板、齿轮组、出风栅、排水管、联机线、连线管、电源线、线控器、接线端子排、柜机内机风扇、负离子发生器、室温传感器。 | 5 | 750
|  |  |  | / | 200 | 更换：外电脑板、压敏、电容、外机风扇、盘管、室外传感器、接收器、定时器、变压器、保险管、热保护、凤鸣器、整流桥、加热带、温控器、PTC、控制面板、外机风速开关、功率模块、电抗线圈、船型开关、步进电机、外机风扇、电磁阀线圈、功率继电器、交流接触器、噪音滤波器、四通阀线圈、换新风电机、静电集成器、辅助电加热器、功能选择开关；紧帽、换帽、调整阀芯并充氟、重扩喇叭口并充氟。 | 5 | 1000
|  |  | 柜机 | Q＜6700W | 300 | 更换：小分体内机罩壳、内电脑板、柜机内机进风栅、顶盖、导风板、齿轮组、出风栅、排水管、联机线、连线管、电源线、线控器、接线端子排、柜机内机风扇、负离子发生器、室温传感器。 | 5 | 1500
[5 empty] | 300 | 更换：外电脑板、压敏、电容、外机风扇、盘管、室外传感器、接收器、定时器、变压器、保险管、热保护、凤鸣器、整流桥、加热带、温控器、PTC、控制面板、外机风速开关、功率模块、电抗线圈、船型开关、步进电机、外机风扇、电磁阀线圈、功率继电器、交流接触器、噪音滤波器、四通阀线圈、换新风电机、静电集成器、辅助电加热器、功能选择开关；紧帽、换帽、调整阀芯并充氟、重扩喇叭口并充氟。 | 5 | 1500
|  |  |  | Q≥6700W | 300 | 更换：小分体内机罩壳、内电脑版、柜机内机进风栅、顶盖、导风板、齿轮组、出风栅、前面罩、排水管、连接线、连接管、电源线、线控器、接线端子排、柜机内机风扇、负离子发生器、室温传感器。 | 5 | 1500
[5 empty] | 300 | 更换：外电脑板、压敏、电容、外机风扇、盘管、室外传感器、接收器、定时器、变压器、保险管、热保护、凤鸣器、整流桥、加热带、温控器、PTC、控制面板、外机风速开关、功率模块、电抗线圈、船型开关、步进电机、外机风扇、电磁阀线圈、功率继电器、交流接触器、噪音滤波器、四通阀线圈、换新风电机、静电集成器、辅助电加热器、功能选择开关；紧帽、换帽、调整阀芯并充氟、重扩喇叭口并充氟。 | 5 | 1500
|  | 中修类 | 挂机 | Q＜5000W | 300 | 更换：内机风扇、柜机侧板底板、外机整套壳体、后骨架、室内外风机电机、外机支架、电子膨胀阀、蒸发器、压力保护开关、接水盘。 | 2 | 600
|  |  |  | Q≥5000W | 300 | 更换：内机风扇、柜机侧板底板、外机整套壳体、后骨架、室内外风机电机、外机支架、电子膨胀阀、蒸发器、压力保护开关、接水盘。 | 1 | 300
|  |  | 柜机 | Q＜6700W | 300 | 更换：内机风扇、柜机侧板底板、外机整套壳体、后骨架、室内外风机电机、外机支架、电子膨胀阀、蒸发器、压力保护开关、接水盘。 | 1 | 300
|  |  |  | 6700≤Q≤10000W | 300 | 更换：内机风扇、柜机侧板底板、外机整套壳体、后骨架、室内外风机电机、外机支架、电子膨胀阀、蒸发器、压力保护开关、接水盘。 | 1 | 300
|  |  |  | Q＞10000W | 400 | 更换：内机风扇、柜机侧板底板、外机整套壳体、后骨架、室内外风机电机、外机支架、电子膨胀阀、蒸发器、压力保护开关、接水盘。 | 1 | 400
|  | 大修类 | 挂机 | Q＜5000W | 250 | 更换：压缩机、四通阀、冷凝器、截止阀、单向阀、过滤器。 | 2 | 500
|  |  |  | Q≥5000W | 300 | 更换：压缩机、四通阀、冷凝器、截止阀、单向阀、过滤器。 | 2 | 600
|  |  | 柜机 | Q＜6700W | 300 | 更换：压缩机、四通阀、冷凝器、截止阀、单向阀、过滤器。 | 2 | 600
|  |  |  | 6700≤Q≤10000W | 350 | 更换：压缩机、四通阀、冷凝器、截止阀、单向阀、过滤器。 | 2 | 700
|  |  |  | Q＞10000W | 400 | 更换：压缩机、四通阀、冷凝器、截止阀、单向阀、过滤器。 | 2 | 800
2 | 空调清洗服务 | 普通 | 挂机 | / | 200 | / | 10 | 2000
|  |  | 柜机 | / | 250 | / | 10 | 2500
|  |  | 吸顶机 | / | 280 | / | 0 | 0
|  | 深度 | 挂机 | / | 250 | / | 10 | 2500
|  |  | 柜机 | / | 300 | / | 10 | 3000
|  |  | 吸顶机 | / | 300 | / | 0 | 0
| 空调高空作业 | 室外机 | 4-10楼 | / | 100 | / | 5 | 500
|  |  | 11楼及以上 | / | 187 | / | 1 | 187
|  | 租吊篮/脚手架(次） |  | / | 450 | / | 0 | 0
|  | 组吊车作业(次） |  | / | 850 | / | 0 | 0
3 | 空调移机 | 挂机 |  | Q＜5000W | 110 | 拆室内机 | 2 | 220
[5 empty] | 110 | 拆室外机 | 2 | 220
[5 empty] | 120 | 装室内机 | 2 | 240
[5 empty] | 150 | 装室外机 | 2 | 300
|  |  |  | Q≥5000W | 110 | 拆2匹室内机 | 2 | 220
[5 empty] | 180 | 拆2匹室外机 | 2 | 360
[5 empty] | 120 | 装2匹室内机 | 2 | 240
[5 empty] | 180 | 装2匹室外机 | 2 | 360
|  | 变频挂机 |  | / | 110 | 拆无氟室内机 | 2 | 220
[5 empty] | 180 | 拆无氟室外机 | 2 | 360
[5 empty] | 120 | 装无氟室内机 | 2 | 240
[5 empty] | 180 | 装无氟室外机 | 2 | 360
|  | 柜机 |  | Q＜6700W | 110 | 拆2匹室内机 | 2 | 220
[5 empty] | 180 | 拆2匹室外机 | 2 | 360
[5 empty] | 120 | 装2匹室内机 | 2 | 240
[5 empty] | 180 | 装2匹室外机 | 2 | 360
|  |  |  | 6700≤Q≤10000W | 120 | 拆3匹室内机 | 2 | 240
[5 empty] | 130 | 拆3匹室外机 | 2 | 260
[5 empty] | 150 | 装3匹室内机 | 2 | 300
[5 empty] | 210 | 装3匹室外机 | 2 | 420
|  |  |  | Q＞10000W | 130 | 拆5匹室内机 | 2 | 260
[5 empty] | 130 | 拆5匹室外机 | 2 | 260
[5 empty] | 210 | 装5匹室内机 | 2 | 420
[5 empty] | 240 | 装5匹室外机 | 2 | 480
|  | 变频柜机 |  | Q＜6700W | 120 | 拆无制冷剂室内机 | 2 | 240
[5 empty] | 130 | 拆吴制冷剂室内机 | 2 | 260
[5 empty] | 150 | 装无制冷剂室内机 | 2 | 300
[5 empty] | 210 | 装无制冷剂室外机 | 2 | 420
|  |  |  | Q≥6700W | 130 | 拆无制冷剂室内机 | 3 | 390
[5 empty] | 130 | 拆无制冷剂室外机 | 3 | 390
[5 empty] | 210 | 装无制冷剂室内机 | 2 | 420
[5 empty] | 240 | 装无制冷剂室外机 | 1 | 240
|  | 含挂柜一拖二 |  | / | 1000 | 拆室内机 | 0 | 0
[5 empty] | 2000 | 拆室外机 | 0 | 0
[5 empty] | 1000 | 装室内机 | 0 | 0
[5 empty] | 2000 | 装室外机 | 0 | 0
4 | 空调安装材料 | 挂机支架（套） |  | 规格：镀锌 | 80 | / | 3 | 240
|  | 柜机支架（套） |  | 规格：镀锌 | 100 | / | 3 | 300
|  |  |  | 10000≤Q≤12000W | 150 | / | 3 | 450
|  | 加长连接铜管（米） |  | 挂架连接铜管 | 130 | / | 3 | 390
|  |  |  | 柜机连接铜管 | 150 | / | 3 | 450
|  | 漏电保护开关（个） |  | 2匹及以上挂机或柜机需使用 | 90 | / | 1 | 90
|  | 加长电源线（米） | 挂机 | 规格：加长必须整根换掉 | 10 | / | 3 | 30
|  |  | 柜机 |  | 15 | / | 3 | 45
|  | 连接管护套（米） |  | 规格：铝塑 | 90 | / | 5 | 450
|  | 更换新风管（米） |  |  | 20 | / | 3 | 60
|  | 加长新风管（根） | 挂机 | 1.5米/根 | 50 | / | 3 | 150
|  |  | 柜机 |  | 100 | / | 3 | 300
|  | 包扎带（盘） |  | 包扎不满整盘按3元/次收费 | 3 | / | 10 | 30
|  | 塑料排水管（米） |  | 规格：塑料 | 3 | / | 1 | 3
|  | 保温管（米） |  | / | 5 | / | 1 | 5
|  | PVC管（米） |  | / | 5 | / | 1 | 5
|  | 普通膨胀螺丝（个） |  | / | 5 | / | 1 | 5
|  | 加长膨胀螺丝（个） |  | / | 5 | / | 1 | 5
|  | 铜螺帽（个） |  | 规格：铜 | 5 | / | 1 | 5
5 | 空调补充制冷剂 | 氟利昂R22（次） |  | Q＜5000W挂机-氟利昂R22 | 160 | / | 5 | 800
|  |  |  | Q≥5000W挂机、Q＜6700柜机-氟利昂R22 | 230 | / | 5 | 1150
|  |  |  | 6700≤Q≤10000W柜机-氟利昂R22 | 350 |  | 5 | 1750
|  |  |  | Q＞10000W柜机-氟利昂R22 | 400 | / | 2 | 800
|  | 无氟利昂R410A/R32（次） |  | Q＜5000W挂机-无氟利昂R410A | 200 | / | 5 | 1000
|  |  |  | Q≥5000W挂机、Q＜6700柜机-无氟利昂R410A | 230 | / | 5 | 1150
|  |  |  | 6700≤Q≤10000W柜机-无氟利昂R410A | 350 | / | 5 | 1750
|  |  |  | Q＞10000W-无氟利昂R410A | 400 | / | 5 | 2000
小计 | [7 empty] | 47970
6 | 其他电器维修 | 水电维修、电器安装或维修 |  |  | 根据实际故障情况定价
7 | 其他电器清洗 | 各类管道疏通 |  | 起步价 | 200 | / | 1 | 200
|  | 冰箱 |  | 普通清洗 | 150 | / | 1 | 150
|  |  |  | 深度清洗 | 200 | / | 1 | 200
|  | 洗衣机 |  | 普通清洗 | 120 | / | 1 | 120
|  |  |  | 深度清洗 | 160 | / | 1 | 160
|  | 热水器 |  | 普通清洗 | 150 | / | 1 | 150
|  |  |  | 深度清洗 | 200 | / | 1 | 200
|  | 油烟机 |  | 普通清洗 | 150 | / | 1 | 150
|  |  |  | 深度清洗 | 200 | / | 1 | 200
1530
8 | 路程费 | 用户距离维修地点20公里以内不收费
用户距离维修地点20公里以上，按1.5元/公里收费，即路程费=[实际公里数（往返）-20公里]*1.5元
9 | 合计： | [6 empty] | 49500
注：无备注材料按时间发生结算