保护插件技术规范书
2024年河池供电局变电管理二所生产材料费购置项目（二次类）
  广西电网公司河池供电局

                    2024年07月

1、总则

1.1 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本规范书的优质产品。

1.2 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本规范的要求。如有异议，不管是多么细微，都应在报价书中以“与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.3本设备技术规范经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.4本设备技术规范未尽事宜，由买卖双方协商确定。

2．技术要求

2.1 基本功能

35kV泗孟站站内小电流接地选线装置KA2003-DH的生产厂家为北京丹华昊博电力科技有限公司。小电流接地选线装置黑屏运行灯灭，检查发现为电源插件损坏。故需采购电源插件1块。
3供货范围

	序号
	名称
	规格
	数量
	计量单位
	收货地点
	备注

	1
	保护插件
	KA2003-DH电源插件
	1
	个
	河池供电局
	电源插件



