## 采购单明细
广西桂林供电局零星采购报价单
序号 | 物资名称 | 技术参数 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 税率(%) | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 生产厂家（必填） | 项目名称 | 备注
1 | 色谱标准气 | 满足技术规范要求 | 一瓶压力10±0.5MPa，气体含量： C2H4：99.2ppm CH4：100.8ppm C2H6：98.6ppm C2H2：51.9ppm H2：2492ppm CO：504ppm CO2：2481ppm N2：余下均为 | 2 | 瓶 |  |  | 0 |  | 变电材料01A-桂供自控2024年
2 | 双头针 | 满足技术规范要求 | 10支/盒 | 3 | 盒 |  |  | 0 |  | 变电材料01A-桂供自控2024年
3 | 微水仪干燥管 | 满足技术规范要求 | 适用于CA-200型微水仪 | 2 | 支 |  |  | 0 |  | 变电材料01A-桂供自控2024年
4 | 具塞三角烧杯 | 满足技术规范要求 | 三角烧杯（带硅胶胶塞），250ml大B口玻璃三角烧杯 | 5 | 只 |  |  | 0 |  | 变电材料01A-桂供自控2024年
| 合计 | [6 empty] | 0
到货时间： 年 月 日前 | [6 empty] | 供应商(盖章）：
报价有效期：60天 | [6 empty] | 联系人：
联系电话：