零配置网络设备通信报文快速获取装置的研制项目材料费零星采购技术要求

项目概况：

职创项目“零配置网络设备通信报文快速获取装置的研制”材料费零星采购，用于购置通道监听模块、规约分析模块、报文记录模块、报文解析模块、网络通讯模块等，以满足生产零配置网络设备通信报文快速获取装置材料所需。

1、 技术要求：

1.1工具组成
本工具由以下主要部件构成：规约转换模块、规约仿真模块、规约解析模块、数据存储模块、网络透传模块、网络嗅探模块、数据传输模块。
1.2功能要求
1）通道监听功能
可长时间在线监听通道数据，存储报文数据；能够通过监听自动获取被监听网络通道上第二层网上的所有数据；监听过程须采用被动式接收通道数据，不能对实际运行系统的通信安全造成影响；
2）规约分析功能
包括但不限于支持IEC60870-5-104网络通道报文分析，支持原始报文帧流水数据分析。对特定信息点的筛选功能，即能过滤出包含特定信息点的报文列表，列出其主要信息，如报文时间，信息点内容，并可快速定位到对应的通讯过程。该列表要具备导出功能，用于后续的处理。
3）报文记录存储功能
不限规约类型支持全网络通讯报文数据记录，报文记录存储类型为Pcap文件，存储文件需分割成独立的小文件方便后续读取操作，单个pcap文件不得大于10MB，工具存储空间至少64GB及以上。支持插入U盘后自动同步获取，无需手工操作。
4）规约解析功能
规约报文应逐帧逐字节至位以纯中文方式按照规约文本的含义进行透彻解析，报文解析的结果以单帧树状显示，能够清晰简洁；错误报文分类醒目显示，分类特别标注，缺码报文可容错解析；导入记录存储报文可离线分析。
5）网络通讯传输功能
至少支持双RJ45网口串/并行通讯，支持网络透传模式无需配置IP地址即可完成网络通讯传输。
二、采购目录：
	序号
	材料名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	规约转换模块
	支持monitorservice监听
	1
	套
	

	2
	规约仿真模块
	支持IEC104规约分析
	1
	套
	

	3
	规约解析模块
	支持网络报文IEC104解析
	1
	套
	

	4
	数据存储模块
	支持pcap数据存储
	1
	套
	

	5
	网络透传模块
	支持RJ45双网口并行通讯传输
	1
	套
	

	6
	网络嗅探模块
	支持网络通讯被动监听记录
	1
	套
	

	7
	数据传输模块
	支持无IP地址链路数据传输
	1
	套
	


三、交货期限：

成交通知书发出（或签约）——14天内
