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检测服务项目

[bookmark: XmInfoEntity_DATE_0_3]2024年8月
采购文件

南方电网公司2024-2025年总部食堂燃气设施检查维护服务项目
1、 采购范围                                             
[bookmark: _GoBack]对南方电网公司总部食堂燃气设施定期开展检查维护，项目服务有效期自合同签订签之日起至2025年8月31日，每季度开展按采购人要求对指定燃气设施开展一次检查维护，燃气设施清单及检测次数详见附件报价表。
二、报价人资质要求
[bookmark: XmInfoEntity_tyzgyqTable_1_1]
	通用资格：

	通用资格要求

	序号
	内容

	1
	中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人或具有企业法人授权的其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力。

	[bookmark: XmInfoEntity_zyzgyqTable_1_1]专用资格：

	专用资格要求

	序号
	内容

	1
	2021 年至今具有承接同类业务的业绩，须提供中标通知书或合同（首页、服务内容页、盖章签字页扫描件）等证明材料。



三、报价要求
按单价报价，报价不高于最高限价为有效报价。
四、报价文件
报价人应按报价文件（文件格式详见附件）格式填写并每页加盖公章。

附件：
南方电网公司2024-2025年总部食堂燃气设施检查维护服务项目
报价文件

中国南方电网有限责任公司：

经研究，我方愿以总价         元的报价按约定开展本项目。




报 价 人:                 (盖单位章)
        电    话:                 
        传    真:                 
        日    期:      年    月    日 



第 1 页

（一）报价人资质证明
（根据采购文件资质要求提供）
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（二）报价明细表
中国南方电网有限责任公司：
经研究，我方愿以总价      元的报价，按约定开展本项目。
	序号
	服务项目
	产品型号
	数量
	单位
	服务次数
	单价最高限价（元）
	单价报价（元）
	金额小计（元）
（数量×单位×服务次数）
	备注

	1
	调压设施检查服务
	调压柜：输出压力（0-3Kpa）
	1
	台
	4
	100
	
	
	

	2
	厨房燃气计量表检查服务
	品牌：elster；口径：100
	1
	台
	4
	100
	
	
	

	3
	压力表代检、拆装、查漏
	压力（0-1.6Mpa）
	2
	个
	2
	200
	
	
	

	4
	压力表代检、拆装、查漏
	压力（0-10Kpa）
	7
	个
	2
	200
	
	
	

	5
	厨房报警器探头联动测试
	18台探测器和2台DN150电磁阀
	18
	个
	3
	80
	
	
	

	6
	庭院埋地De160燃气管道检查服务
	口径：De160（调压柜出口-厨房主架空管）
	250
	米
	3
	10
	
	
	

	7
	庭院埋地De90燃气管道检查服务
	口径：De90（红线-调压柜入口）
	280
	米
	3
	10
	
	
	

	8
	庭院/厨房架空DN150燃气管道检查服务
	口径：DN150（调压柜出口-厨房主架空管）
	60
	米
	3
	10
	
	
	

	9
	庭院/厨房架空DN80燃气管道检查服务
	口径：DN80（厨房立管-设备前）
	110
	米
	3
	10
	
	
	

	10
	庭院/厨房DN50燃气管道检查服务
	口径：DN50（厨房立管-设备前）
	110
	米
	3
	5
	
	
	

	11
	用气设施检查服务
	燃气设施共35台
	35
	台
	3
	80
	
	
	

	12
	仪器使用费
	激光检测仪（检测8/9/10项）
	1
	台
	3
	800
	
	
	

	13
	仪器使用费
	GMI（检测6/7/8/9/10/11项）
	2
	台
	3
	500
	
	
	

	14
	汽车台班费
	-
	1
	台
	3
	800
	
	
	

	15
	合计
	小写：                  大写：                  

	备注：1、合同有效期内如采购人设施数量发生变化合同费用不作调整；
2、合同有效期内如采购人要求增加或减少维护次数，则所增加或减少次数的维护费用按上述单价结合实际工作量据实结算。
3、本报价包括人工费、配件费、调试费、相关税费等费用。


报  价  人:                 (盖单位章)
电      话:                 
日      期:      年    月    日
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