非电量保护装置校验台调整维修

技术要求说明

资质要求：具备非电量保护装置、或校验装置、或其他相关设备的生产或维修能力。

采购服务要求/技术参数要求：对设备状态进行检查，对参数偏离进行修正，若设备故障应给出故障原因及维修意见。

采购服务工期/供货期、质保要求：合约签订后一个月内完成。经修正后设备性能符合性的质保期一年。

供应商按下表进行报价，

| 序号 | 服务内容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WSJY-A瓦斯继电器校验装置调试与修正 |  |  |
| 2 | YSFJY-4压力释放阀校验装置调试与修正 |  |  |
| 3 | SDJY-5速动油压继电器校验装置调试与修正 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |
|  |  | 供应商： （盖章） 日期： 年 月 日 |  |