非电量保护装置校验台调整维修
技术要求说明
资质要求：具备非电量保护装置、或校验装置、或其他相关设备的生产或维修能力。
采购服务要求/技术参数要求：对设备状态进行检查，对参数偏离进行修正，若设备故障应给出故障原因及维修意见。
采购服务工期/供货期、质保要求：合约签订后一个月内完成。经修正后设备性能符合性的质保期一年。
供应商按下表进行报价，
	序号
	服务内容
	报价（元）
	备注

	1
	WSJY-A瓦斯继电器校验装置调试与修正
	
	

	2
	YSFJY-4压力释放阀校验装置调试与修正
	
	

	3
	SDJY-5速动油压继电器校验装置调试与修正
	
	

	合计（元）
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