	西部修试公司市场化项目检修电源箱安装电缆采购报价表
报价单位：元

	序号
	名称
	数量
	计量单位
	具体说明
	单价（不含税）
	小计（不含税）
	备注

	1
	低压电线电缆
	350
	米
	规格型号：ZR-YJV22-0.6/1kV-4×35+1×16，详见《附件1：低压电线电缆技术规范书》
	
	
	

	总价（不含税）
	

	增值税专用发票税率
	13%

	总价（含税）
	


报价说明：

本项目价款一次性支付，此报价包括电缆材料费、运输费等全部费用。

电缆交货时随货代检测报告及合格证，详见《附件1：低压电线电缆技术规范书》。
3.乙方（报价方）将电力电缆运输至云南省临沧市蚂蚁堆乡新塘房电站，经甲方验收合格，乙方提供报价全额增值税专用发票（税率13 %）后，甲方于60天内向乙方支付价款。

4.发出成交通知书后，双方签订《附件2：廉洁协议》。
5.工期（供货期）（天）：发出成交通知书后20天内交货至甲方收货地点。

6.质保期：电力电缆的质保期为1年，自设备到甲方收货地点，且通过甲方验收之日算起。
报价单位：                      （盖章）

时间： 


