## sheet1
附件1
报价清单
序号 | 维护保养/配件名称 | 计量单位 | 数量 | 投标单价（元，含税） | 分项总价 | 税率 | 备注
一 | 昆明办公点维护保养 | 次 | 1 |  |  | 6%
1.1 | 2P空调启动维护保养 | 台 | 1 |  |  | 6%
1.2 | 2P空调启动维护保养 | 台 | 1 |  |  | 6%
1.3 | 3P空调启动维护保养 | 台 | 2 |  |  | 6%
1.4 | 3P空调启动维护保养 | 台 | 2 |  |  | 6%
1.5 | 中央空调内机维护保养 | 台 | 28 |  |  | 6%
1.6 | 中央空调外机维护保养 | 台 | 15 |  |  | 6%
二 | 文山办公点维护保养 | 次 | 1 |  |  | 6%
2.1 | 1-1.5P空调启动维护保养 | 台 | 26 |  |  | 6%
2.2 | 2P空调启动维护保养 | 台 | 1 |  |  | 6%
2.3 | 3P空调启动维护保养 | 台 | 9 |  |  | 6%
2.4 | 5P空调启动维护保养 | 台 | 1 |  |  | 6%
三 | 二河沟二站维护保养 | 次 | 1 |  |  | 6%
3.1 | 2P空调启动维护保养 | 台 | 1 |  |  | 6%
3.2 | 3P空调启动维护保养 | 台 | 1 |  |  | 6%
3.3 | 12P空调启动维护保养 | 台 | 1 |  |  | 6%
四 | 小河沟电站维护保养 | 次 | 1 |  |  | 6%
4.1 | 1-1.5P空调启动维护保养 | 台 | 40 |  |  | 6% | 1、无遥控器3台（宿舍1-106/1-107/2-201）2、空调漏水（宿舍1-108、办公室3-204、3-203）3台；3、不制冷和制冷差（宿舍1-201/2-203）2台；4、外机异响和整机暂停（宿舍1-103/1-205）2台；,新增一台（1-104）。修理10台。购买一台。
4.2 | 5P空调启动维护保养 | 台 | 5 |  |  | 6% | 厨房空调不制冷
五 | 南汀河、落水洞电站维护保养 | 次 | 1 |  |  | 6%
5.1 | 1-1.5P（1.55KW)空调启动维护保养 | 台 | 32 |  |  | 6%
5.2 | 2P(1.6KW)空调启动维护保养 | 台 | 3 |  |  | 6%
5.3 | 5P(4.5KW0)空调启动维护保养 | 台 | 5 |  |  | 6%
5.4 | 12P(9.0KW)(空调启动维护保养 | 台 | 4 |  |  | 6%
六 | 格雷一级、二级电站维护保养 | 次 | 1 |  |  | 6%
6.1 | 1-1.5P空调启动维护保养 | 台 | 36 |  |  | 6%
6.2 | 2P空调启动维护保养 | 台 | 1 |  |  | 6%
6.3 | 3P空调启动维护保养 | 台 | 2 |  |  | 6%
6.4 | 5P空调启动维护保养 | 台 | 2 |  |  | 6%
七 | 官寨电站维护保养 | 次 | 1 |  |  | 6%
7.1 | 1-1.5P空调启动维护保养 | 台 | 18 |  |  | 6%
7.2 | 3P空调启动维护保养 | 台 | 1 |  |  | 6%
7.3 | 5P空调启动维护保养 | 台 | 1 |  |  | 6%
八 | 空调维护保养配件更换 |  |  |  |  | 6%
8.1 | 1-1.5P空调内机主板 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.2 | 1-1.5P空调外机主板 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.3 | 1-1.5P空调内机风机 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.4 | 1-1.5P空调外机风机 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.5 | 1-1.5P空调内机风轮 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.6 | 1-1.5P空调外机扇叶 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.7 | 1-1.5P空调启动电容 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.8 | 1-1.5P空调启动维护保养 | 次 | 1 |  |  | 6%
8.9 | 2P空调内机主板 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.1 | 2P空调外机主板 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.11 | 2P空调内机风机 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.12 | 2P空调外机风机 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.13 | 2P空调内机风轮 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.14 | 2P空调外机扇叶 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.15 | 2P空调启动电容 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.16 | 2P空调启动维护保养 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.17 | 3P空调内机主板 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.18 | 3P空调外机主板 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.19 | 3P空调内机风机 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.2 | 3P空调外机风机 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.21 | 3P空调内机风轮 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.22 | 3P空调外机扇叶 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.23 | 3P空调启动电容 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.24 | 3P空调交流接触器 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.25 | 3P空调启动维护保养 | 次 | 1 |  |  | 6%
8.26 | 5P空调内机主板 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.27 | 5P空调外机主板 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.28 | 5P空调内机风机 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.29 | 5P空调外机风机 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.3 | 5P空调内机风轮 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.31 | 5P空调外机扇叶 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.32 | 5P空调启动电容 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.33 | 5P空调交流接触器 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.34 | 5P空调启动维护保养 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.35 | 中央空调内机主板 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.36 | 中央空调外机主板 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.37 | 中央空调内机风机 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.38 | 中央空调外机风机 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.39 | 中央P空调内机风轮 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.4 | 中央空调外机扇叶 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.41 | 中央空调启动电容 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.42 | 中央空调交流接触器 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.43 | 中央空调电子膨胀阀 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.44 | 中央空调压力开关 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.45 | 中央空调内机维护保养 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.46 | 中央空调外机维护保养 | 个 | 1 |  |  | 6%
8.47 | 制冷剂 | Kg | 1 |  |  | 6%
8.48 | 制冷剂 | Kg | 1 |  |  | 6%
8.49 | 制冷剂 | Kg | 1 |  |  | 6%
合计 | [5 empty] | 6%
注：1.投标人通过零星采购平台对南网储能公司云南储能2024年办公设备维修（空调维护保养框架项目）单项报价，本表为投标报价补充，作为结算依据。 2.上述报价单项合计应与零星采购平台报价完全相同，按配件购置费=更换配件单价×数量、维护保养费=各站点维护保养费相加。 3.2024年12月5日前，乙方根据甲方签字确认后的结算清单开具增值税发票，甲方一次性支付维护保养费。